**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 150 кВт до 670 кВт** **юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе юридических лиц или индивидуальных предпринимателей**

# КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее – заявитель) в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт;

# РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: размер платы за

технологическое присоединение рассчитывается исходя из утвержденных на период регулирования уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов стандартизированных тарифных ставок, либо ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт).

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности:

Если от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики - 4 месяца с даты заключения договора;

В иных случаях – 6 месяцев с даты заключения договора.

При несоблюдении всех вышеуказанных условий - 1 год с даты заключения договора.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| **1** | Подача заявки на  технологическое присоединение | Направление  заявки в сетевую организацию (ПАО  «Россети Северный Кавказ»), объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка  заявителя | **1.1.** Заявитель  направляет заявку на технологическое присоединение | Очная, письменная  или электронная (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) | Не ограничен | Пункты 8-10,12 Правил  технологического присоединения1. |
| При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Правил технологического присоединения | **1.2.** ПАО «Россети Северный Кавказ» направляет заявителю уведомление содержащее указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным  сведениям | 3 рабочих дня со дня получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | (документам), а также |  |  |  |
| указание на |
| необходимость их |
| представления |
| в течение 20 рабочих |
| дней со дня получения |
| уведомления |
| представить |
| недостающие сведения |
| и (или) документы и |
| приостанавливает |
| рассмотрение заявки до |
| получения |
| недостающих сведений |
| и документов |
| Непредставление | **1.3.** Аннулирование | 3 рабочих дня со |
| заявителем | заявки и уведомление | дня принятия |
| недостающих | об этом заявителя | решения об |
| документов и |  | аннулировании |
| сведений в течение |  | заявки |
| 20 рабочих дней со |  |  |
| дня получения |  |  |
| уведомления |  |  |
| **2** | Заключение | Заявка, | **2.1.** Направление | 20 рабочих дней со |
|  | договора об | соответствующая | заявителю ПАО | дня получения |
|  | осуществлении | Правилам | «Россети Северный Кавказ» | заявки, либо со дня |
|  | технологического | технологического | подписанного проекта | получения |
|  | присоединения к | присоединения | договора об | недостающих |
|  | электрическим сетям |  | осуществлении | сведений |
|  |  |  | технологического |  |
|  |  |  | присоединения в 2 |  |
|  |  |  | экземплярах и |  |
|  |  |  | подписанных |  |
|  |  |  | технических условий, |  |
|  |  |  | как неотъемлемого |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | приложения к договору. |  |  |  |
| Одновременно |
| уведомляет заявителя о |
| последствиях |
| наступления |
| бездоговорного |
| потребления |
| электрической энергии, |
| а также о возможности |
| временного |
| технологического |
| присоединения |
| Несогласие | **2.2.** Направление | В течение 10 |
| заявителя с | заявителем ПАО | рабочих дней со |
| представленным | «Россети Северный Кавказ» | дня получения |
| ПАО «Россети | мотивированного отказа | подписанного ПАО |
| Северный Кавказ» проектом | от подписания проекта | «Россети Северный Кавказ» |
| договора и (или) | договора с | проекта договора и |
| несоответствия его | предложением об | подписанных |
| Правилам | изменении | технических |
| технологического | представленного | условий |
| присоединения | проекта договора и |  |
|  | требованием о |  |
|  | приведении его в |  |
|  | соответствие с |  |
|  | Правилами |  |
|  | технологического |  |
|  | присоединения |  |
| Согласие заявителя | **2.3.** Подписание | 10 рабочих дней со |
| с представленным | заявителем двух | дня получения |
| ПАО «Россети | экземпляров проекта | заявителем проекта |
| Северный Кавказ» проектом | договора и направление | договора |
| договора и (или) | одного экземпляра |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | несоответствия его | ПАО «Россети Северный Кавказ» с |  |  |  |
| Правилам | приложением к нему |
| технологического | документов, |
| присоединения | подтверждающих |
|  | полномочия лица, |
|  | подписавшего такой |
|  | договор |
| Ненаправление | **2.4.** Поданная | Не ранее чем через |
| заявителем | заявителем заявка | 30 рабочих дней со |
| подписанного | аннулируется | дня получения |
| проекта договора |  | заявителем |
| либо |  | подписанного ПАО |
| мотивированного |  | «Россети Северный Кавказ» |
| отказа от его |  | проекта договора и |
| подписания |  | технических |
|  |  | условий |
| Направление | **2.5.** Представление | 10 рабочих дней с |
| заявителем в | заявителю новой | даты получения от |
| течение 10 рабочих | редакции проекта | заявителя |
| дней после | договора, приведенного | мотивированного |
| получения от ПАО | в соответствие | требования о |
| «Россети Северный Кавказ» | Правилам | приведении проекта |
| проекта договора | технологического | договора в |
| мотивированного | присоединения, для | соответствие |
| отказа от | подписания, а также | Правилам |
| подписания этого | подписанных | технологического |
| проекта договора с | технических условий | присоединения |
| требованием | (как неотъемлемого |  |
| приведения его в | приложения к договору) |  |
| соответствие с |  |  |
| Правилами |  |  |
| технологического |  |  |
| присоединения |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | Заключенный | **2.6.** ПАО «Россети Северный Кавказ» |  | не позднее 2 |  |
| договор об | направляет в адрес | рабочих дней с |
| осуществлении | субъекта розничного | даты заключения |
| технологического | рынка, указанного в | договора |
| присоединения к | заявке, с которым |  |
| электрическим | заявитель намеревается |  |
| сетям | заключить договор |  |
|  | энергоснабжения |  |
|  | (купли-продажи |  |
|  | (поставки) |  |
|  | электрической энергии |  |
|  | (мощности)) в |  |
|  | отношении |  |
|  | энергопринимающих |  |
|  | устройств, |  |
|  | технологическое |  |
|  | присоединение которых |  |
|  | осуществляется, копию |  |
|  | подписанного с |  |
|  | заявителем договора и |  |
|  | копии документов |  |
|  | заявителя, |  |
|  | предусмотренных |  |
|  | пунктом 10 Правил, , а |  |
|  | также копию заявки о |  |
|  | технологическом |  |
|  | присоединении |  |
|  | соответствующих |  |
|  | энергопринимающих |  |
|  | устройств, в которой |  |
|  | указан гарантирующий |  |
|  | поставщик или |  |
|  | энергосбытовая |  |
|  | (энергоснабжающая) |  |
|  | организация в качестве |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить соответствующий  договор |  |  |  |
| **3** | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | **3.1.** Оплата услуг по договору об осуществлении технологического  присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 16, 17 Правил технологического присоединения |
| **3.2.** Разработка ПАО  «Россети Северный Кавказ» проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным  техническими условиями | Пункт 16-18 Правил технологического присоединения |
| **3.3.** Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной  деятельности |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | разработка проектной |  |  |  |
| документации не |
| является обязательной |
| **3.4.** Выполнение |
| заявителем и ПАО |
| «Россети Северный Кавказ» |
| технических условий, |
| включая осуществление |
| ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| мероприятий по |
| подключению |
| энергопринимающих |
| устройств под действие |
| устройств сетевой, |
| противоаварийной и |
| режимной автоматики, а |
| также выполнение |
| заявителем и ПАО |
| «Россети МР» |
| требований по созданию |
| (модернизации) |
| комплексов и устройств |
| релейной защиты и |
| автоматики в порядке, |
| предусмотренном |
| Правилами |
| технологического |
| функционирования |
| электроэнергетических |
| систем2 |

2 Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | **3.5.** Проверка |  |  |  |
| выполнения заявителем |
| и ПАО «Россети Северный Кавказ» |
| технических условий в |
| соответствии с разделом |
| IX Правил |
| технологического |
| присоединения |
| Выполнение | **3.5**.**1.** Направление | Письменная или | Пункт 85 Правил |
| заявителем | уведомления заявителем | электронная | технологического |
| технических | ПАО «Россети Северный Кавказ» о |  | присоединения |
| условий | выполнении |  |  |
|  | технических условий с |  |  |
|  | необходимым пакетом |  |  |
|  | документов |  |  |
| ТУ содержат | **3.5.2.** Направление ПАО | Электронная | в течение 3 дней со | пп.87, 94 Правил ТП |
| требования в | «Россети Северный Кавказ» |  | дня получения от |  |
| отношении | гарантирующему |  | заявителя |  |
| коллективных | поставщику, в зоне |  | уведомления о |  |
| (общедомовых) ПУ | деятельности которого |  | выполнении |  |
| электрической | располагается (будет |  | технических |  |
| энергии и иного | располагаться) |  | условий |  |
| оборудования, | многоквартирный дом, |  |  |  |
| используемого для | копии уведомления и |  |  |  |
| организации | копии приложенных к |  |  |  |
| коллективного | нему документов. |  |  |  |
| (общедомового) |  |  |  |  |
| коммерческого |  |  |  |  |
| учета |  |  |  |  |
| электрической |  |  |  |  |
| энергии |  |  |  |  |
| (мощности) в |  |  |  |  |
| многоквартирных |  |  |  |  |
| домах, |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Уведомление о | **3.5.3.** ПАО «Россети |  | Не позднее 10 дней | Пункты 82-90 Правил |
| выполнении | Северный Кавказ» осуществляет | со дня получения от | технологического |
| заявителем | мероприятия по | заявителя | присоединения |
| технических | проверке выполнения | уведомления |  |
| условий | заявителем технических | вне зависимости от |  |
| соответствует | условий, которые | факта выполнения |  |
| пунктам 85,86 | включают: | технических |  |
| Правил | проверку соответствия | условий со стороны |  |
| технологического | технических решений, | ПАО «Россети Северный Кавказ» |  |
| присоединения | параметров |  |  |
|  | оборудования |  |  |
|  | (устройств) и |  |  |
|  | проведенных |  |  |
|  | мероприятий, |  |  |
|  | указанных в |  |  |
|  | документах, |  |  |
|  | представленных |  |  |
|  | заявителем к |  |  |
|  | уведомлению, |  |  |
|  | требованиям |  |  |
|  | технических условий; |  |  |
|  | осмотр (обследование) |  |  |
|  | электроустановок |  |  |
|  | заявителей3 |  |  |

3 Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной, проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап Условие этапа Содержание** | | | | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | Выполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | **3.5.3.1.** Заявителю выдается подписанный ПАО «Россети Северный Кавказ» акт  о выполнении технических условий | Письменная или электронная | В день проведения осмотра4  В 3-дневнй срок после осмотра |  |
| **3.5.3.2.** Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Разделом Х Основных положений функционирования  розничных рынков электрической энергии5 | Пункт 82(1) Правил технологического присоединения |
| Невыполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам  проверки | **3.5.4.** Заявителю выдается перечень замечаний, выявленных в ходе проверки и подлежащих выполнению заявителем | Пункт 89 Правил технологического присоединения |

4 В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения

5 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап Условие этапа Содержание** | | | | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | выполнения заявителем технических  условий |  |  |  |  |
| Уведомление заявителем ПАО  «Россети Северный Кавказ» об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по  их устранению | **3.5.5.** Повторный осмотр электроустановки заявителя, выдача заявителю акта о выполнении технических условий после устранения всех  замечаний | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний |
|  | **3.5.6.** Заявитель возвращает в ПАО  «Россети Северный Кавказ» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий |  | В день проведения осмотра6  В течение 5 дней со дня получения подписанного ПАО  «Россети Северный Кавказ» акта о выполнении технических условий | Пункт 88 Правил технологического присоединения |
| В случае присоединения по третьей категории надежности к электрическим сетям классом  напряжения до 20 | **3.6.** Заявитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о  готовности на ввод в | Письменная | не позднее 5 дней до дня оформления акта об осуществлении технологического присоединения | Пункты 7, 18(1)-18(3)  Правил технологического присоединения |

6 В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап Условие этапа Содержание** | | | | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | кВ включительно | эксплуатацию объектов |  |  |  |
| В случае присоединения по первой и второй категории надежности | **3.7.** Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в  эксплуатацию объектов заявителя | В соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения | Пункт 7 Правил технологического присоединения |
| **4** | Осуществление ПАО «Россети Северный Кавказ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Наличие подписанных ПАО  «Россети Северный Кавказ» и заявителем акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета к эксплуатации | **4.1.** Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства ПАО  «Россети Северный Кавказ», в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено").  Фактический прием |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап Условие этапа Содержание** | | | | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении  "включено") |  |  |  |
| **5** | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Выполнение пункта 7 Правил технологического присоединения | **5.1.** Оформление ПАО  «Россети Северный Кавказ» и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления ПАО «Россети Северный Кавказ» фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающ их устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и  мощности | Пункты 7,19 Правил технологического присоединения |
| Подписанный ПАО  «Россети Северный Кавказ» и заявителем акт об осуществлении технологического присоединения | **5.2.** Направление ПАО  «Россети Северный Кавказ» подписанного с заявителем акта в энергосбытовую организацию | В течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и ПАО  «Россети Северный Кавказ» акта об осуществлении технологического  присоединения | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения |
|  |  |  | **5.2.1.** Направление ПАО | в письменном или | не позднее 3 | Пункт 19 (1) Правил |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап Условие этапа Содержание** | | | | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | «Россети Северный Кавказ» информации о дате фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у ПАО  «Россети Северный Кавказ» о заключении такого договора на дату направления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи  (поставки) | электронном виде | рабочих дней со дня фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя | технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап Условие этапа Содержание** | | | | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | электрической энергии  (мощности). |  |  |  |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Единый контактный центр «Светлая страна» ПАО «Россети Северный Кавказ» по телефону: **8 800 220-0-220**

Личный кабинет Заявителя, Центры обслуживания клиентов.

Адреса и время работы центров обслуживания клиентов представлены на сайте ПАО «Россети Северный Кавказ»: [**http://www.rossetisk.ru**](http://www.rossetisk.ru)