## Грозненские ГЭС
Информация о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения за 1 квартал 2015 г.Грозненским ГЭС
Формат размещения информации о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за I квартал 2015 г. Грозненские ГЭС
| Муниципальное образование | Город/ Населенный пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС,ТП с указанием классов напряжения,количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (п-1),МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей,МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей,заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП,МВт
| ЧР. | г.Грозный | Заводской | п/ст Черноречье
6кВ
ТП-27шт.
|  |  |  | 11620кВа | 11,620мВт | 10,043мВт | 6,490мВт
п/ст ГРП
10кВ
ТП-6шт.
|  |  |  | 3050кВа | 3,050мВт | 2,520мВт | 1,577мВт
п/ст Западная
10кВ
ТП-11шт.
|  |  |  | 3620кВа | 3,620мВт | 2,860мВт | 1,400мВт
п/ст Северная
10кВ
28шт.
|  |  |  | 16550кВа | 16,550мВт | 13,410мВт | 9,05мВт
п/ст Южная
10кВ
ТП-4шт.
|  |  |  | 1300кВа | 1,300мВт | 1,140мВт | 0,745мВт
| ЧР. | г.Грозный | Октябрьский | п/ст Северная
10кВ
ТП-3шт.
|  |  |  | 2000кВа | 2,000мВт | 1,7100мВт | 0,590мВт
п/ст Тепличная
10кВ
ТП-34шт.
|  |  |  | 13840кВа | 13,840мВт | 11,352мВт | 8,752мВт
п/ст Южная
10кВ
ТП-67шт.
|  |  |  | 35700кВа | 35,700мВт | 28,950мВт | 22,518мВт
| ЧР. | г.Грозный | Ленинский | п/ст Северная
10кВ
ТП-58шт.
|  |  |  | 39280кВа | 39,2800мВт | 32,810мВт | 21,380мВт
п/ст Восточная
10кВ
ТП-64шт.
|  |  |  | 37270кВа | 37,270мВт | 28,316мВт | 20,310мВт
п/ст Южная
10кВ
ТП-20шт.
|  |  |  | 12700кВа | 12,700мВт | 10,066мВт | 7,053мВт
п/ст Консервная
10кВ
ТП-20шт.
|  |  |  | 9140кВа | 9,140мВт | 7,122мВт | 5,004мВт
| ЧР. | г.Грозный | Старопромысловский | п/ст Холодильник
6кВ
ТП-17шт.
|  |  |  | 8490кВа | 8,490мВт | 6,887мВт | 4,620мВт
п/ст Холодильник
10кВ
ТП-24шт.
|  |  |  | 12010кВа | 12,010мВт | 9,710мВт | 7,380мВт
п/ст 56 (Трансмаш)
6кВ
ТП-19шт.
|  |  |  | 8820кВа | 8,820мВт | 7,121мВт | 5,200мВт
п/ст Электроприбор
6кВ
ТП-27шт.
|  |  |  | 10200кВа | 10,200мВт | 8,270мВт | 6,310мВт
Главный инженер ГГЭС Магомаев С. Д-Э.
исп. Кагарбеков Х.И.

## Грозненские РЭС
Главному инженеру ОАО "Чеченэнерго"
Сардалову Р.Б.
Информация о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения за 1 квартал 2015 г. Грозненских РЭС
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Грозненский | с.Нов.Центарой |  | 6/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.32 | 0.32
муниципальный | с.Беркат-Юрт |  | 6/0,4 кВ 1*320 кВА | 0.256 | 0.05 | 0.05
район | пс.Бердыкель |  | 6/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.8 | 0.2 | 0.2
| Ф-4 |  | 6/0,4 кВ 5*160 кВА | 0.64 | 0.25 | 0.05
|  |  | 6/0,4 кВ 9*100 кВА | 0.72 | 0.216 | 0.216
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.05 | 0.05 | 0
| с.Бердыкель |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0 | 0
| пс.Бердыкель |  | 6/0,4 кВ 1*320 кВА | 0.256 | 0 | 0
| Ф-6 |  | 6/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.8 | 0.06 | 0.06
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.24 | 0.1 | 0.1
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.16 | 0.08 | 0.08
| с.Бердыкель |  | 6/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.6 | 0.36 | 0.35
| Ф-5 |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.211 | 0.211
|  |  | 6/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.032 | 0.02 | 0.02
| с.Пригородное |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.26 | 0.26
| Ф-2 |  | 6/0,4 кВ 13*250 кВА | 2.6 | 0.91 | 0.91
|  |  | 6/0,4 кВ 8*160 кВА | 1.024 | 0.327 | 0.327
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.16 | 0.08 | 0.08
| пос.Гикало |  | 6/0,4 кВ 8*400 кВА | 2.56 | 0.97 | 0.95
| Ф-4 |  | 6/0,4 кВ 8*250 кВА | 1.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.256 | 0.1 | 0.1
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.16 | 0.075 | 0.075
|  |  | 6/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.1 | 0.06 | 0.06
| с.Чечен-Аул |  | 6/0,4 кВ 3*400 кВА | 0.96 | 0.28 | 0.28
| Ф-3 |  | 6/0,4 кВ 5*250 кВА | 1 | 0.32 | 0.3
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.122 | 0.115
|  |  | 6/0,4 кВ 6*100 кВА | 0.48 | 0.19 | 0.19
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.05 | 0.01 | 0.01
|  |  | 6/0,4 кВ 2*630 кВа | 1 | 0.4 | 0.4
| с.Ст.Атаги |  | 10/0,4 кВ 3*400 кВА | 0.96 | 0.33 | 0.31
| Ф-2 |  | 10/0,4 кВ 5*250 кВА | 1 | 0.32 | 0.3
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.256 | 0.09 | 0.09
|  |  | 10/0,4 кВ 5*100 кВА | 0.4 | 0.16 | 0.015
|  |  | 10/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02 | 0.015 | 0.015
| с.Ст.Атаги |  | 10/0,4 кВ 2*630 кВа | 1 | 0.05 | 0.05
| Ф-3 |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.23 | 0.23
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.512 | 0.153 | 0.144
|  |  | 10/0,4 кВ 5*100 кВА | 0.4 | 0.16 | 0.015
| с.Ст.Атаги |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.08 | 0.08
Ф-5
с.Ст.Атаги
| Ф-6 |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.2 | 0.2
|  |  | 10/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.8 | 0.3 | 0.3
|  |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.12 | 0.12
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.16 | 0.075 | 0.075
| с.Варанды |  | 10/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.8 | 0.24 | 0.24
| с.Пионерское |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.134 | 0.134
| с.Дачу-Барзой |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.192 | 0.192
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ 5*160 кВА | 0.8 | 0.28 | 0.28
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.08 | 0.03 | 0.03
| с.Виноградное |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.1 | 0.1
| Ф-8 |  | 6/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.24 | 0.108 | 0.108
| с.Виноградное |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.192 | 0.192
| Ф-6 |  | 6/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.4 | 0.16 | 0.155
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.161 | 0.161
|  |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.08 | 0.04 | 0.04
| с.Правобережное |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.128 | 0.128
| Ф-1 |  | 6/0,4 кВ 8*250 кВА | 1.6 | 0.56 | 0.56
|  |  | 6/0,4 кВ 8*160 кВА | 1.024 | 0.378 | 0.37
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.16 | 0.056 | 0.056
|  |  | 6/0,4 кВ 3*63 кВА | 0.151 | 0.075 | 0.075
|  |  | 6/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02 | 0.01 | 0.01
| с.Толстой-Юрт |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.102 | 0.102
| Ф-2 |  | 6/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.6 | 0.27 | 0.27
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.256 | 0.12 | 0.12
| с.Толстой-Юрт |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.125 | 0.125
| Ф-8 |  | 6/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.8 | 0.345 | 0.345
|  |  | 6/0,4 кВ 9*160 кВА | 1.44 | 0.57 | 0.57
|  |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.08 | 0.031 | 0.031
|  |  | 6/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.032 | 0.015 | 0.015
| с.Толстой-Юрт |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.08 | 0.033 | 0.033
Ф-5
| с.Толстой-Юрт |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.256 | 0.097 | 0.097
Ф-6
| с.Терское |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.07 | 0.07
| Ф-3 |  | 6/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.128 | 0.038 | 0.038
|  |  | 6/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.24 | 0.093 | 0.091
| с. Кень-Юрт |  | 6/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.504 | 0.2 | 0.2
| Ф-4 |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.14 | 0.14
|  |  | 6/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.6 | 0.22 | 0.22
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.05 | 0.025 | 0.025
|  |  | 6/0,4 кВ 2*40 кВА | 0.064 | 0.035 | 0.035
|  |  | 6/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02 | 0.011 | 0.011
| ст.Горячеисточнен. |  | 6/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.4 | 0.128 | 0.125
| Ф-1 |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.256 | 0.1 | 0.1
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.16 | 0.07 | 0.07
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.05 | 0.02 | 0.02
| ст.Петропавловская |  | 6/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.504 | 0.22 | 0.22
| Ф-2 |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.09 | 0.09
|  |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.09 | 0.09
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.107 | 0.1
|  |  | 6/0,4 кВ 5*100 кВА | 0.4 | 0.17 | 0.17
| ст.Ильиновская |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.1 | 0.1
| Ф-5 |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.085 | 0.085
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.256 | 0.11 | 0.11
|  |  | 6/0,4 кВ 5*100 кВА | 0.4 | 0.21 | 0.21
| с.Нагорное |  | 6/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.6 | 0.3 | 0.3
| Ф-3 |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.172 | 0.172
|  |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.08 | 0.04 | 0.04
|  |  | 6/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02 | 0.01 | 0.01
| с.Керла-Юрт |  | 6/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.249 | 0.249
| Ф-5 |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.18 | 0.18
|  |  | 6/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.24 | 0.113 | 0.113
|  |  | 6/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02 | 0.011 | 0.011
| с.Побединское |  | 6/0,4 кВ 3*630 кВА | 1.512 | 0.71 | 0.71
| Ф-8 |  | 6/0,4 кВ 3*400 кВА | 0.96 | 0.528 | 0.528
|  |  | 6/0,4 кВ 10*250 кВА | 2 | 1.2 | 1.2
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.17 | 0.17
| с.Октябрьское |  | 10/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.504 | 0.18 | 0.18
|  |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.198 | 0.198
|  |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.384 | 0.102 | 0.102
|  |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.032 | 0.15 | 0.15
| с.Садовое |  | 10/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.504 | 0.25 | 0.25
| Ф-7 |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.32 | 0.17 | 0.17
|  |  | 10/0,4 кВ 5*250 кВА | 1 | 0.45 | 0.45
|  |  | 10/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.512 | 0.2 | 0.2
|  |  | 10/0,4 кВ 4*100 кВА | 0.32 | 0.15 | 0.15
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.0504 | 0.01 | 0.01
| ст.Первомайская |  | 6/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.504 | 0.25 | 0.25
| Ф-3 |  | 6/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.2 | 0.2
|  |  | 6/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.8 | 0.32 | 0.32
|  |  | 6/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.512 | 0.19 | 0.19
|  |  | 6/0,4 кВ 6*100 кВА | 0.48 | 0.235 | 0.235
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.0504 | 0.014 | 0.014
| с.Алхан-Кала |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.14 | 0.14
| Ф-5 |  | 10/0,4 кВ 6*250 кВА | 1 | 0.3 | 0.3
|  |  | 10/0,4 кВ 10*160 кВА | 1.28 | 0.576 | 0.57
|  |  | 10/0,4 кВ 4*100 кВА | 0.32 | 0.13 | 0.13
| с.Кулары |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.64 | 0.147 | 0.147
| Ф-1 |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.256 | 0.1 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.0504 | 0.03 | 0.03
Главный инженер Грозненского РЭС Курбанов М.Х.

## Наурские РЭС
Информация о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения на конец 1квартал 2015 г. по Наурским РЭС
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Наурский | ст.Наурская |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.712 | 0.142 | 0.105
муниципальный |  |  | 10/0,4 кВ 5*250 кВА | 1.115 | 0.334 | 0.223
район |  |  | 10/0,4 кВ 9*160 кВА | 1.282 | 0.385 | 0.32
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.053 | 0.041
| ст.Мекенская |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.712 | 0.285 | 0.26
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.156 | 0.148
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2848 | 0.1 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.031 | 0.031
| ст.Савельевская |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.178 | 0.17
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.178 | 0.168
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2848 | 0.098 | 0.088
| ст.Калиновская |  | 10/0,4 кВ 4*400 кВА | 1.424 | 0.57 | 0.55
|  |  | 10/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.57 | 0.268 | 0.255
|  |  | 10/0,4 кВ 7*100 кВА | 0.623 | 0.249 | 0.24
| с.Новотерское |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.107 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.675 | 0.27 | 0.22
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2848 | 0.1 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
| с.Ульяновское |  | 10/0,4 кВ 1*200 кВА | 0.178 | 0.07 | 0.7
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.057 | 0.057
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
|  |  | 10/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.112 | 0.034 | 0.03
| с.Левобережное |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.712 | 0.245 | 0.205
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.178 | 0.15
| с.Юбилейное |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2848 | 0.1 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.017 | 0.017
| с.Новое Солкушино |  | 10/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.5607 | 0.28 | 0.26
|  |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.142 | 0.136
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.178 | 0.164
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.057 | 0.057
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.017 | 0.01
| с.Фрунзенское |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.16 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.057 | 0.05
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.017 | 0.017
| ст.Николаевская |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.107 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.89 | 0.311 | 0.25
|  |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.427 | 0.192 | 0.192
|  |  | 10/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.267 | 0.16 | 0.16
| с.Чернокозово |  | 10/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.5607 | 0.281 | 0.236
|  |  | 10/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.675 | 0.371 | 0.337
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.017 | 0.01
| с.Алпатово |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.142 | 0.142
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.151 | 0.136
|  |  | 10/0,4 кВ 7*160 кВА | 0.997 | 0.349 | 0.325
|  |  | 10/0,4 кВ 4*100 кВА | 0.356 | 0.142 | 0.135
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.022 | 0.022
| с.Рубежное |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.178 | 0.178
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.156 | 0.145
|  |  | 10/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.57 | 0.199 | 0.163
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.071 | 0.065
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.017 | 0.017
| ст.Ищерская |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.107 | 0.087
|  |  | 10/0,4 кВ 6*160 кВА | 0.854 | 0.299 | 0.252
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.031 | 0.031
| с.Дальнее |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.035 | 0.035
| х.Кречетов |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.017 | 0.017
| х.Майский |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.022 | 0.022
| х.Капустино |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.107 | 0.09
| х.Клинково |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2225 | 0.065 | 0.065
| х.Мирный |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.031 | 0.031
| х.Майорский |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
| х.Корнеев |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.107 | 0.09
| х.Постный |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.042 | 0.035
| х.Станский |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
| х.Козлов |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
| х.Обильный |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.031 | 0.025
Главный инженер Наурского РЭС___________ Реунов В.Н.

## Гудермесского РЭС
Информация Гудермесского РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения на конец 1 квартала 2015 года.
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Гудермесский | с.Джалка |  | 6/0,4 кВ 3*400 кВА | 1.068 | 0.17 | 0.082
муниципальный |  |  | 6/0,4 кВ 9*250 кВА | 2.003 | 0,422 | 0.154
район |  |  | 6/0,4 кВ 5*160 кВА | 0.712 | 0.23 | 0.101
|  |  | 6/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.267 | 0.06 | 0.055
| н.Энгеной |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.08 | 0.012
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.11 | 0.025
|  |  | 6/0,4 кВ 4*100 кВА | 0.356 | 0.1 | 0.03
| п.Дружба |  | 6/0,4 кВ 1*180 кВА | 0.161 | 0.035 | 0.05
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.003 | 0.001
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.086 | 0.006
|  |  | 6/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.112 | 0.01 | 0.008
| н.Беной |  | 6/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.142 | 0.054 | 0.024
|  |  | 6/0,4 кВ 6*100 кВА | 0.534 | 0,019 | 0.08
|  |  | 6/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.112 | 0.017 | 0.008
| с.Шуани |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.09 | 0.005
|  |  | 6/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.569 | 0.301 | 0.109
|  |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.89 | 0,049 | 0.012
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.57 | 0.013 | 0.005
| с.Мелчхи |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.195 | 0.036
|  |  | 6/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.123 | 0.029
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.428 | 0.086 | 0.126
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.075 | 0.008
| с.Комсомольское |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0,110 | 0.026
|  |  | 6/0,4 кВ 1*320 кВА | 0.285 | 0.127 | 0.015
|  |  | 6/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.668 | 0.08 | 0.07
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.027 | 0.057
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.033 | 0.05
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.57 | 0,010 | 0.004
| в.Суворовка |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.033 | 0.025
|  |  | 6/0,4 кВ 4*250 кВА | 0,890 | 0.084 | 0.12
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.026 | 0.054
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.57 | 0.015 | 0.004
| с.Бильтой-Юрт |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.063 | 0.065
|  |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.89 | 0.036 | 0.01
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.57 | 0.017 | 0.019
| с.Кади-Юрт |  | 6/0,4 кВ 1*320 кВА | 0.285 | 0.043 | 0.034
|  |  | 6/0,4 кВ 4*250 кВА | 0,890 | 0.147 | 0.094
|  |  | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.086 | 0.057
|  |  | 6/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.054 | 0.015
|  |  | 6/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.113 | 0.025 | 0.011
| н.Суворовка |  | 6/0,4 кВ 3*400 кВА | 1.068 | 0.213 | 0,140
|  |  | 6/0,4 кВ 4*250 кВА | 0,890 | 0.203 | 0.131
|  |  | 6/0,4 кВ 1*200 кВА | 0.178 | 0.021 | 0.005
|  |  | 6/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.569 | 0.079 | 0.064
|  |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.89 | 0.021 | 0.009
|  |  | 6/0,4 кВ 1*50 кВА | 0.45 | 0.007 | 0.005
| с.Гордали |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.051 | 0.035
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.428 | 0.125 | 0.093
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.57 | 0.017 | 0.002
| н.Эникали |  | 6/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.143 | 0.036 | 0,010
| с.Ишхой-Юрт |  | 6/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.095 | 0.039
|  |  | 6/0,4 кВ 9*160 кВА | 1.282 | 0.298 | 0.203
|  |  | 6/0,4 кВ 4*100 кВА | 0.356 | 0.124 | 0.074
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.57 | 0.012 | 0.008
| с.Кошкельды |  | 6/0,4 кВ 1*315 кВА | 0,280 | 0.051 | 0.022
|  |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.028 | 0.024
|  |  | 6/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.569 | 0.095 | 0.113
|  |  | 6/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.89 | 0.027 | 0,014
|  |  | 6/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.113 | 0.01 | 0.005
| в.Герзель |  | 6/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.059 | 0.025
|  |  | 6/0,4 кВ 5*160 кВА | 0.712 | 0.154 | 0.026
|  |  | 6/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.801 | 0.0141 | 0.057
|  |  | 6/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.57 | 0.013 | 0.005
|  |  | 6/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.22 | 0.001 | 0.002
| н.Герзель |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.051 | 0.026
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.042 | 0.04
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.89 | 0.021 | 0.004
| с.Энгель-Юрт |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.067 | 0.031
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.033 | 0.007
|  |  | 10/0,4 кВ 8*160 кВА | 1.139 | 0.136 | 0.177
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.53 | 0.021
| с.Азамат-Юрт |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.076 | 0.014
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.222 | 0.035 | 0,012
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.142 | 0.024 | 0.011
| с.Хангиш-Юрт |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.285 | 0.061 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.044 | 0.027
Главный инженер Наурского РЭС___________ Реунов В.Н. | Гудермесского РЭС | ___________ | Басханов А.А.

## Итум-Калинский РЭС
Информация Итум-Калинского РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения. За 1 квартал 2015 года.
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Итум-Калинский | с. Гухой |  | 10/0,4 кВ 1-160 кВА | 0.1424 | 0.085 | 0.085
муниципальный |  |  | 10/0,4 кВ 1-63 кВА | 0.056 | 0.026 | 0.026
район |  |  | 10/0,4 кВ 1-40 кВА | 0.0356 | 0.006 | 0.006
| с. Зумсой |  | 10/0,4 кВ 3-100 кВА | 0.267 | 0.25 | 0.25
| с.Бугарой |  | 10/0,4 кВ 3-63 кВА | 0.168 | 0.1008 | 0.1008
| с. Ушкалой |  | 10/0,4 кВ 2-63 кВА | 0.112 | 0.045 | 0.035
|  |  | 10/0,4 кВ 1-40 кВА | 0.0356 | 0.011 | 0.011
| с. Конжухой |  | 10/0,4 кВ 1-100 кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
| с. Башин-Кали |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.042 | 0.03
| с. Гучум-Кали |  | 10/0,4 кВ 1-63 кВА | 0.056 | 0,039,2 | 0,039,2
| с. Кокадой |  | 10/0,4 кВ 1-250 кВА | 0.2225 | 0.156 | 0.135
|  |  | 10/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.112 | 0.056 | 0.056
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.036 | 0.036
| с. Итум-Кали |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.178 | 0.15
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.222 | 0.202
|  |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.4272 | 0.171 | 0.151
|  |  | 10/0,4 кВ 1-40 кВА | 0.0356 | 0.0178 | 0.0178
| с. Тазбичи |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2848 | 0.128 | 0.11
|  |  | 10/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.267 | 0.136 | 0.136
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.023 | 0.023
| с. Ведучи |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.01424 | 0.01424
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.2848 | 0.1139 | 0.105
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.0712 | 0.069
|  |  | 10/0,4 кВ 4*100 кВА | 0.356 | 0.178 | 0.178
|  |  | 10/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02225 | 0.009 | 0.009
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0224 | 0.0224
| с. Борз-Ирзи |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0224 | 0.0224
| с. Юрда |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.039 | 0.039
Шаройский | с. Кенхи
Муниципиальный
район |  |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.011 | 0.011
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.0623 | 0.0623
|  |  | 10/0,4 кВ 4*63 кВА | 0.224 | 0.0784 | 0.0632
| с. Чайри |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.02314 | 0.02314
| с. Бути |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.02848 | 0.02848
| с. Кири |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0,,089 | 0.044 | 0.03
| с. Химой |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.04984 | 0.043
| с. Хиндой |  | 10/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02225 | 0.01335 | 0.01335
| с. Шарой |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.04984 | 0.042
| с. Чихалда |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0336 | 0.0336
| с. Шикорой |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.02314 | 0.02314
| с. Хакмада |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.01958 | 0.01958
| Хашалда |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.03026 | 0.03026
| Джагалдой |  | 10/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.2225 | 0.16687 | 0.16687
| с. Эрз-Ари |  | 10/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02225 | 0.0178 | 0.0178
| с. Куки-Аул |  | 10/0,4 кВ 1*10 кВА | 0.0089 | 0.00267 | 0.00267
Главный инженер Итум-Калинских РЭС___________ Дибиев В.Н.

## Курчалоевских РЭС
Информация Курчалоевских РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения. За 1 квартал 2015 года.
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Курчалоевски | с.Курчалой
муниципальный |  |  | 10/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.56 | 0.168 | 0.14
район |  |  | 10/0,4 кВ 8*400 кВА | 2.84 | 0.85 | 0.65
|  |  | 10/0,4 кВ 10*250 кВА | 2.8 | 0.84 | 0.7
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.35 | 0.11 | 0.06
|  |  | 10/0,4 кВ 6*100 кВА | 0.67 | 0.2 | 0.13
|  |  | 10/0,4кВ 1*25кВА | 0.03 | 0.009 | 0.006
с.Гелдаган
|  |  | 10/0,4кВ 7*400кВА | 3.14 | 0.94 | 0.78
|  |  | 10/0,4 кВ 7*250 кВА | 1.96 | 0.58 | 0.45
|  |  | 10/0,4 кВ 7*160 кВА | 1.26 | 0.37 | 0.31
|  |  | 10/0,4 кВ 9*100 кВА | 1.01 | 0.3 | 0.23
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВА | 0.07 | 0.02 | 0.01
|  |  | 10/0,4кВ 1*40кВА | 0.04 | 0.01 | 0.008
с.Цоци-юрт
|  |  | 10/0,4 кВ 5*400 кВА | 1.78 | 0.53 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ 11*250 кВА | 3.08 | 0.92 | 0.77
|  |  | 10/0,4 кВ 11*160 кВА | 1.97 | 0.59 | 0.43
|  |  | 10/0,4 кВ 13*100 кВА | 1.46 | 0.43 | 0.36
|  |  | 10/0,4кВ 6*63кВА | 0.42 | 0.12 | 0.1
Горные села Ф-6
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.28 | 0.08 | 0.06
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.36 | 0.1 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 7*100 кВА | 0.78 | 0.23 | 0.19
|  |  | 10/0,4кВ 3*63 кВА | 0.21 | 0.06 | 0.04
Горные села Ф-3
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.28 | 0.08 | 0.06
|  |  | 10/0,4 кВ 6*160 кВА | 1.07 | 0.32 | 0.23
|  |  | 10/0,4 кВ 7*100 кВА | 0.78 | 0.23 | 0.19
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.07 | 0.02 | 0.18
|  |  | 10/0,4 кВ 2*40 кВА | 0.09 | 0.03 | 0.02
с.Майртуп
|  |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.89 | 0.26 | 0.19
|  |  | 10/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.84 | 0.26 | 0.21
|  |  | 10/0,4 кВ 12*160 кВА | 2.15 | 0.64 | 0.53
|  |  | 10/0,4 кВ 6*100 кВА | 0.67 | 0.2 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ 5*63 кВА | 0.35 | 0.1 | 0.07
|  |  | 10/0,4 кВ 3*40 кВА | 0.13 | 0.04 | 0.03
|  |  | 10/0,4 кВ 2*25 кВА | 0.05 | 0.01 | 0.01
|  |  | 10/0,4 кВ 1*10 кВА | 0.01 | 0.003 | 0
с.Илсхан-юрт
|  |  | 10/0,4 кВ 5*250 кВА | 1.4 | 0.42 | 0.33
|  |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.53 | 0.15 | 0.13
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.11 | 0.03 | 0.02
|  |  | 10/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02 | 0.008 | 0.01
с. Бачи-юрт
|  |  | 10/0,4 кВ 4 *400 кВА | 1.79 | 0.53 | 0.39
|  |  | 10/0,4 кВ 10*250 кВА | 2.8 | 0.84 | 0.7
|  |  | 10/0,4 кВ 9*160 кВА | 1.61 | 0.48 | 0.35
|  |  | 10/0,4 кВ 8*100 кВА | 0.89 | 0.26 | 0.19
|  |  | 10/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.14 | 0.04 | 0.03
|  |  | 10/0,4 кВ 2*40 кВА | 0.08 | 0.02 | 0.01
|  |  | 10/0,4 кВ 2*315 кВА | 0.7 | 0.21 | 0.175
с.Хоси-юрт
|  |  | 10/0,4 кВ 2*630 кВА | 1.41 | 0.42 | 0.31
|  |  | 10/0,4 кВ 4*400 кВА | 1.79 | 0.53 | 0.39
|  |  | 10/0,4 кВ 16*250 кВА | 4.49 | 1.34 | 1.12
|  |  | 10/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.71 | 0.21 | 0.15
|  |  | 10/0,4 кВ 4*100 кВА | 0.44 | 0.13 | 0.09
|  |  | 10/0,4 кВ 5*63 кВА | 0.35 | 0.1 | 0.1
с.Аллерой
|  |  | 10/0,4 кВ 5*400 кВА | 2.24 | 0.67 | 0.49
|  |  | 10/0,4 кВ 10*250 кВА | 2.8 | 0.84 | 0.64
|  |  | 10/0,4 кВ 11*160 кВА | 1.97 | 0.59 | 0.49
|  |  | 10/0,4 кВ 7*100 кВА | 0.78 | 0.54 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.14 | 0.04 | 0.02
|  |  | 10/0,4 кВ 1*315 кВА | 0.35 | 0.1 | 0.1
Начальник Курчалоевских РЭС Сулейманов И.А. |  |  | Улаев У. А

## Шатойский РЭС
Информация Шатойский РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
на конец 1 квартала 2015 года.
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Шатойский | с. Шатой |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.1424 | 0.1154
муниципальный |  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.2225 | 0.175
район |  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2448 | 0.09792 | 0.09792
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.0534 | 0.0534
| с. Борзой |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.2136 | 0.201
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.15575 | 0.15575
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.04272 | 0.04272
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0445 | 0.041
|  |  | 10/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.112 | 0.0504 | 0.0504
| с. Тумсой |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2225 | 0.11125 | 0.11125
| с. Горгачи |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0267 | 0.0267
| с. Нихалой |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2225 | 0.06675 | 0.058
| с. Вашендарой |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.4272 | 0.19224 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0267 | 0.0267
| х. Высокогорное |  | 10/0,4 кВ 1*25 кВА | 0.02225 | 0.01335 | 0.01335
| с. Высокогорное |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0336 | 0.0336
| п. Высокогорное |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0356 | 0.0356
| с. Сюжи |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.1958 | 0.1958
| с. Варанды |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.0712 | 0.0681
| с. Цогуной |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.02314 | 0.02314
| с. Памятой |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0252 | 0.0252
| с. Бекум-Кали |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2225 | 0.1157 | 0.11
| с. Сятты |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.0712 | 0.0712
| с. Юкерч-Келой |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0168 | 0.0168
| с. Мускали |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0445 | 0.0445
| с. Хан-Кали |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2225 | 0.089 | 0.089
| с. Гатин-Кали |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.05696 | 0.052
| с. Мярш-Кали |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.05696 | 0.05696
| с. Дегисты |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0168 | 0.0168
| с. Беной |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2225 | 0.077875 | 0.077875
| с. Мусолт-Аул |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.2225 | 0.10012 | 0.97
| с. Халкелой |  | 10/0,4 кВ 1*40 кВА | 0.0356 | 0.0178 | 0.0178
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.02225 | 0.02225
| с. Шаро-Аргун |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0356 | 0.0356
| с. Дай |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.05696 | 0.05696
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.089 | 0.089
| с. Нохч-Келой |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0224 | 0.022
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0445 | 0.045
|  |  | 10/0,4 кВ 2*25 кВА | 0.02225 | 0.015575 | 0.014
| с. Чобашкарой |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0308 | 0.031
| с. Зоны |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0356 | 0.033
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.1424 | 0.06408 | 0.064
| с. Улус-Керт |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.0224 | 0.022
|  |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.0267 | 0.027
Главный инженер Шатойских РЭС___________ Хасанов В.Б.

## Шелковского РЭС
Главному инженеру
ОАО "Чеченэнерго"
Сардалову Р.Б.
Информация Шелковского РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с дифференциацией по всем уровням напряжения. За 1 квартал 2015 года.
Муниципальное образование | Город/населенный пункт | Район/только для городов | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1) МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединненых потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
Шелковской муниципальный район | ст. Шелковская |  | 10/0,4кВ 1*630кВА | 0.392 | 0.059 | 0.044
|  |  | 10/0,4кВ 5*400кВА | 1.249 | 0.187 | 0.14
|  |  | 10/0,4кВ 1*320кВА | 0.199 | 0.03 | 0.022
|  |  | 10/0,4кВ 8*250кВА | 1.246 | 0.124 | 0.099
|  |  | 10/0,4кВ 8*160кВА | 0.797 | 0.08 | 0.06
|  |  | 10/0,4кВ 4*100кВА | 0.249 | 0.03 | 0.03
|  |  | 10/0,4кВ 3*63кВА | 0.117 | 0.052 | 0.052
|  |  | 10/0,4кВ 2*25кВА | 0.031 | 0.014 | 0.014
| ст. Гребенская |  | 10/0,4кВ 3*400кВА | 0.747 | 0.112 | 0.089
|  |  | 10/0,4кВ 4*250кВА | 0.623 | 0.062 | 0.052
|  |  | 10/0,4кВ 3*160кВА | 0.299 | 0.03 | 0.03
|  |  | 10/0,4кВ 3*100кВА | 0.186 | 0.018 | 0.018
| с. Воскресеновское |  | 10/0,4кВ 1*160кВА | 0.099 | 0.009 | 0.009
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВА | 0.039 | 0.004 | 0.004
| ст. Шелкозаводская |  | 10/0,4кВ 1*400кВА | 0.249 | 0.037 | 0.037
|  |  | 10/0,4кВ 2*160кВА | 0.199 | 0.03 | 0.03
| с. Харьковское |  | 10/0,4кВ 1*250кВА | 0.155 | 0.023 | 0.02
|  |  | 10/0,4кВ 1*160кВА | 0.099 | 0,0,14 | 0.014
|  |  | 10/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.009 | 0.009
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВА | 0.039 | 0.005 | 0.005
|  |  | 10/0,4кВ 1*25кВА | 0.015 | 0.003 | 0.003
| с. Коби |  | 10/0,4кВ 4*160кВА | 0.398 | 0.06 | 0.054
|  |  | 10/0,4кВ 3*100кВА | 0.186 | 0.028 | 0.028
|  |  | 10/0,4кВ 2*63кВА | 0.078 | 0.012 | 0.012
| пос. Парабоч |  | 10/0,4кВ 1*250кВА | 0.155 | 0.023 | 0.023
| пос. ЛМС |  | 10/0,4кВ 1*40кВА | 0.03 | 0.008 | 0.008
| ст. Новощедринская |  | 10/0,4кВ 2*250кВА | 0.311 | 0.047 | 0.04
|  |  | 10/0,4кВ 2*160кВА | 0.199 | 0.03 | 0.03
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВА | 0.039 | 0.005 | 0.005
| ст. Старощедринская |  | 10/0,4кВ 1*400кВА | 0.249 | 0.037 | 0.037
|  |  | 10/0,4кВ 2*250кВА | 0.311 | 0.047 | 0.041
|  |  | 10/0,4кВ 2*160кВА | 0.199 | 0.03 | 0.03
|  |  | 10/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.009 | 0.009
| с. Каршыга-Аул |  | 10/0,4кВ 1*180кВА | 0.112 | 0.017 | 0.017
|  |  | 10/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.009 | 0.009
| ст. Старогладовская |  | 10/0,4кВ 1*250кВА | 0.155 | 0.023 | 0.023
|  |  | 10/0,4кВ 4*160кВА | 0.398 | 0.04 | 0.04
|  |  | 10/0,4кВ 3*100кВА | 0.187 | 0.019 | 0.019
| ст. Курдюковская |  | 10/0,4кВ 1*400кВА | 0.249 | 0.037 | 0.031
|  |  | 10/0,4кВ 1*250кВА | 0.155 | 0.023 | 0.023
|  |  | 10/0,4кВ 1*160кВА | 0.099 | 0.014 | 0.014
|  |  | 10/0,4кВ 2*100кВА | 0.124 | 0.012 | 0.012
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВА | 0.039 | 0.005 | 0.005
| ст. Каргалиновская |  | 10/0,4кВ 3*630кВА | 0.392 | 0.078 | 0.068
|  |  | 10/0,4кВ 3*400кВА | 0.747 | 0.112 | 0.105
|  |  | 10/0,4кВ 3*250кВА | 0.467 | 0.07 | 0.067
|  |  | 10/0,4кВ 2*160кВА | 0.199 | 0.02 | 0.02
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВА | 0.039 | 0.004 | 0.004
| с. Сары-Су |  | 10/0,4кВ 1*400кВА | 0.249 | 0.037 | 0.037
|  |  | 10/0,4кВ 1*250кВА | 0.155 | 0.023 | 0.023
|  |  | 10/0,4кВ 2*160кВА | 0.199 | 0.02 | 0.02
| с. Мирное |  | 10/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.009 | 0.009
| с. Восход |  | 10/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.008 | 0.008
| ст. Дубовская |  | 10/0,4кВ 2*630кВА | 0.747 | 0.112 | 0.101
|  |  | 10/0,4кВ 2*250кВА | 0.311 | 0.031 | 0.028
|  |  | 10/0,4кВ 1*160кВА | 0.1 | 0.009 | 0.009
|  |  | 10/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.009 | 0.009
| ст. Бороздиновская |  | 10/0,4кВ 2*160кВА | 0.398 | 0.056 | 0.051
|  |  |  | 15.077 | 2.051 | 1.799
| ст. Червлённая |  | 6/0,4кВ 3*400кВА | 0.748 | 0.059 | 0.044
|  |  | 6/0,4кВ 10*250кВА | 1.558 | 0.234 | 0.224
|  |  | 6/0,4кВ 2*180кВА | 0.224 | 0.034 | 0.022
|  |  | 6/0,4кВ 6*160кВА | 0.598 | 0.09 | 0.088
|  |  | 6/0,4кВ 2*100кВА | 0.124 | 0.019 | 0.019
|  |  | 6/0,4кВ 1*63кВА | 0.039 | 0.03 | 0.05
| с.Ораз-Аул |  | 6/0,4кВ 1*160кВА | 0.747 | 0.112 | 0.089
| х-р Боклашкино |  | 6/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.009 | 0.009
| с.Бурунское |  | 10/0,4кВ 1*250кВА | 0.142 | 0.021 | 0.021
|  |  | 10/0,4кВ 3*160кВА | 0.299 | 0.045 | 0.033
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВА | 0.039 | 0.03 | 0.006
| х-р Селиванкино |  | 10/0,4кВ 1*100кВА | 0.062 | 0.009 | 0.009
|  |  |  | 4.642 | 0.692 | 0.614
17.04.15г.
| Начальник Шелковских РЭС |  | А.У. Амирхажиев

## Урус-Мартановского РЭС
Информация Урус-Мартановского РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения. За 1 квартал 2015 года
|  |  | Наименования ПС,ТП с указанием классов напряжения количества и мощности ТМ |  |  | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
[6 empty] | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
[6 empty] | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / |  |  |  | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для |  |  |  | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | класс напряж. | кол-во | мощ-ть |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Уру-Мартановский | г.Урус-Мартан |  | Ф-8 ПС "Горец"
муниципальный |  |  | 10/0,4 кВ | 8 | 400 | 2.56 | 0.9728 | 0.973
район |  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 250 | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ | 8 | 160 | 1.024 | 0.4096 | 0.461
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 100 | 0.48 | 0.192 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 63 | 0.1512 | 0.06048 | 0.06
| г.Урус-Мартан |  | Ф-9 ПС "Горец"
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 630 | 1.512 | 0.756 | 0.756
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 400 | 0.96 | 0.384 | 0.35
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 250 | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 160 | 0.64 | 0.256 | 0.246
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 100 | 0.48 | 0.192 | 0.192
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0.02016 | 0.02
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0.025 | 0.025
| г.Урус-Мартан |  | Ф-2 ПС "Горец"
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 400 | 0.32 | 0.16 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 250 | 1.2 | 0.48 | 0.48
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 180 | 0.144 | 0.0576 | 0.058
|  |  | 10/0,4 кВ | 10 | 160 | 1.28 | 0.512 | 0.512
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 100 | 0.48 | 0.192 | 0.192
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 63 | 0.1008 | 0.04032 | 0.06
| г.Урус-Мартан |  | Ф-3 ПС "Горец"
| с. Мартан-чу |  | 10/0,4 кВ | 1 | 630 | 0.504 | 0.252 | 0.252
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 250 | 0.4 | 0.16 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ | 19 | 160 | 2.432 | 0.9728 | 0.87
|  |  | 10/0,4 кВ | 15 | 100 | 1.2 | 0.48 | 0.48
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 63 | 0.252 | 0.1008 | 0.121
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 40 | 0.064 | 0.032 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 30 | 0.024 | 0 | 0
| г.Урус-Мартан |  | Ф-13 ПС "Горец"
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 250 | 0.4 | 0.04 | 0.04
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 160 | 0.128 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0 | 0
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0 | 0
| с.Гойты |  | Ф-18 ПС "Горец"
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 315 | 0.252 | 0.1512 | 0.151
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 250 | 0.8 | 0.32 | 0.24
|  |  | 10/0,4 кВ | 8 | 160 | 1.024 | 0.4096 | 0.461
|  |  | 10/0,4 кВ | 13 | 100 | 1.04 | 0.416 | 0.352
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 63 | 0.3024 | 0.12096 | 0.1
| с.Гойты |  | Ф-19 ПС "Горец"
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 1000 | 0.8 | 0.4 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 400 | 0.32 | 0.06 | 0.06
|  |  | 10/0,4 кВ | 9 | 250 | 1.8 | 0.72 | 0.72
|  |  | 10/0,4 кВ | 17 | 160 | 2.176 | 0.8704 | 0.87
|  |  | 10/0,4 кВ | 9 | 100 | 0.72 | 0.288 | 0.288
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 63 | 0.1512 | 0 | 0
| г.Урус-Мартан |  | Ф-20 ПС "Горец"
| пос.Мичурина |  | 10/0,4 кВ | 8 | 250 | 1.6 | 0.48 | 0.36
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 100 | 0.16 | 0.064 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 63 | 0.2016 | 0.08064 | 0.081
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0.0192 | 0.019
| с.Гехи |  | Ф-1 ПС "Урус-Мартан"
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 630 | 0.504 | 0.3024 | 0.302
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 400 | 0.32 | 0.128 | 0.128
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 250 | 0.8 | 0.4 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ | 11 | 160 | 1.408 | 0.704 | 0.704
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 100 | 0.4 | 0.16 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 63 | 0.1008 | 0.04032 | 0.04
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0.0192 | 0.019
| с.Гехи |  | Ф-10 ПС "Урус-Мартан"
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 630 | 0.504 | 0.3024 | 0.302
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 400 | 0.32 | 0.16 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ | 9 | 250 | 1.8 | 1.08 | 1.08
|  |  | 10/0,4 кВ | 12 | 160 | 1.536 | 0.9216 | 0.845
|  |  | 10/0,4 кВ | 7 | 100 | 0.56 | 0.224 | 0.224
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 63 | 0.1512 | 0.06048 | 0.06
| г.Урус-Мартан |  | Ф-2 ПС "Урус-Мартан"
| с. Танги-чу |  | 10/0,4 кВ | 1 | 400 | 0.32 | 0.096 | 0.096
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 250 | 1 | 0.4 | 0.48
|  |  | 10/0,4 кВ | 9 | 160 | 1.152 | 0.4608 | 0.461
|  |  | 10/0,4 кВ | 12 | 100 | 0.96 | 0.384 | 0.352
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 63 | 0.252 | 0.1008 | 0.101
| г.Урус-Мартан |  | Ф-9 ПС "Урус-Мартан"
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 250 | 0.4 | 0.2 | 0.2
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 160 | 0.384 | 0.1536 | 0.154
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 100 | 0.4 | 0.16 | 0.128
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 63 | 0.2016 | 0 | 0
| г.Урус-Мартан |  | Ф-3 ПС "Урус-Мартан"
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 250 | 0.8 | 0.32 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ | 8 | 160 | 1.024 | 0.4096 | 0.358
|  |  | 10/0,4 кВ | 8 | 100 | 0.64 | 0.256 | 0.256
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0 | 0
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0 | 0
| г.Урус-Мартан |  | Ф-6 ПС "Урус-Мартан"
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 400 | 0.64 | 0.192 | 0.192
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 320 | 0.256 | 0.1024 | 0.102
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 250 | 0.2 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 180 | 0.144 | 0.0576 | 0.058
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 160 | 0.256 | 0.1024 | 0.102
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 100 | 0.08 | 0.032 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 40 | 0.064 | 0.0256 | 0.026
| г.Урус-Мартан |  | Ф-8 ПС "Урус-Мартан"
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 400 | 0.64 | 0.256 | 0.256
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 250 | 0.2 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 160 | 0.256 | 0.1024 | 0.102
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 100 | 0.32 | 0.128 | 0.0128
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 63 | 0.252 | 0.1008 | 0.101
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0 | 0
Ф-10 ПС "Урус-Мартан-1"
| с.Гехи |  | 10/0,4 кВ | 1 | 250 | 0.2 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 100 | 0.16 | 0.064 | 0.064
| с.Шалажи |  | 10/0,4 кВ | 1 | 320 | 0.256 | 0.1024 | 0.102
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 250 | 0.8 | 0.32 | 0.32
|  |  | 10/0,4 кВ | 10 | 160 | 1.28 | 0.512 | 0.512
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 100 | 0.48 | 0.192 | 0.192
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 63 | 0.1008 | 0 | 0
| с.Гехи-чу |  | 10/0,4 кВ | 2 | 250 | 0.4 | 0.16 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 160 | 0.384 | 0.1536 | 0.154
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 100 | 0.32 | 0.128 | 0.128
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 63 | 0.1512 | 0.06048 | 0.06
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0.0032 | 0.003
Ф-5 ПС "Урус-Мартан-1"
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 250 | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 160 | 0.768 | 0.3072 | 0.307
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 100 | 0.16 | 0.064 | 0.064
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0.02016 | 0.02
| с.Алхан-юрт |  | Ф-11 ПС "Красноармейская"
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 400 | 1.28 | 0.512 | 0.512
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 250 | 1 | 0.4 | 0.4
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 180 | 0.144 | 0.0576 | 0.058
|  |  | 10/0,4 кВ | 5 | 160 | 0.64 | 0.256 | 0.256
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 100 | 0.16 | 0.064 | 0.064
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0.0252 | 0.025
| с.Алхан-юрт |  | Ф-16 ПС "Красноармейская"
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 400 | 0.64 | 0.256 | 0.256
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 250 | 0.2 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/0,4 кВ | 6 | 160 | 0.768 | 0.2688 | 0.224
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0.0252 | 0.025
| с.Алхазурова |  | Ф-2 ПС "Алхазурова"
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 160 | 0.384 | 0.1536 | 0.154
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 100 | 0.08 | 0.032 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0.0252 | 0.025
| с.Алхазурова |  | Ф-8 ПС "Алхазурова"
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 250 | 0.6 | 0.228 | 0.228
|  |  | 10/0,4 кВ | 7 | 160 | 0.896 | 0.3584 | 0.358
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 100 | 0.08 | 0.032 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 63 | 0.1008 | 0.0504 | 0.05
| с.Алхазурова |  | Ф-4 ПС "Алхазурова"
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 250 | 0.6 | 0.24 | 0.24
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 180 | 0.144 | 0.0576 | 0.058
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 160 | 0.128 | 0.0512 | 0.051
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 100 | 0.08 | 0.032 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0.0252 | 0.025
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 40 | 0.032 | 0.0096 | 0.01
| с.Гой-чу |  | Ф-7 ПС "Алхазурова"
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 400 | 0.32 | 0.128 | 0.128
|  |  | 10/0,4 кВ | 2 | 250 | 0.4 | 0.16 | 0.16
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 160 | 0.128 | 0.0512 | 0.051
|  |  | 10/0,4 кВ | 4 | 100 | 0.32 | 0.128 | 0.128
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 63 | 0.0504 | 0.02016 | 0.02
| с.Гойское |  | Ф-6 ПС "Алхазурова"
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 250 | 0.6 | 0.24 | 0.24
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 160 | 0.384 | 0.1536 | 0.154
|  |  | 10/0,4 кВ | 1 | 100 | 0.08 | 0.032 | 0.032
|  |  | 10/0,4 кВ | 3 | 63 | 0.1512 | 0.0756 | 0.05
| Итого |  |  |  | 83508 | 66.8064 | 27.5256 | 26.9518
[5 empty] | номин. мощ. | мощн. при 80% нагрузк.
Главный инженер Урус-Мартановского РЭС___________ Реунов В.Н. |  |  | Садулаев А-В.В.

## Надтеречного РЭС
Информация Надтеречного РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения
на 1 квартал 2015г.
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Надтеречный | с. Минеральное |  | 10/0,4кВ 1*250кВ | 0.222 | 0.155 | 6
муниципальный
район | с. Зебер-Юрт |  | 10/0,4кВ 3*160кВ | 0.48 | 0.336 | 0.144
|  |  | 10/0,4кВ 2*100кВ | 0.178 | 0.53 | 0.048
| с. Братское |  | 10/0,4кВ 2*400кВ | 0.712 | 0.142 | 0.107
|  |  | 10/0,4кВ 5*250кВ | 1.115 | 0.334 | 0.223
|  |  | 10/0,4кВ 1*160кВ | 0.1424 | 0.057 | 0.057
|  |  | 10/0,4кВ 2*100кВ | 0.178 | 0.053 | 0.048
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВ | 0.05 | 0.04 | 0.01
|  |  | 10/0,4Кв 1*160Кв | 1.302 | 0.905 | 0.531
|  |  | 10/0,4кВ 1*40кВ | 0.03 | 0.024 | 0.276
| с. Надтеречное |  | 10/0,4кВ 2*400кВ | 0.712 | 0.142 | 0.107
|  |  | 10/0,4кВ 2*250кВ | 0.445 | 0.156 | 0.148
|  |  | 10/0,4кВ 13*160кВ | 2.08 | 1.664 | 0.416
|  |  | 10/0,4кВ 3*100кВ | 0.267 | 0.16 | 0.107
|  |  | 10/0,4кВ 3*63кВ | 0.168 | 0.134 | 0.034
| с. Мекен-Юрт |  | 10/0,4кВ 4*160кВ | 0.569 | 0.398 | 0.171
|  |  | 10/0,4кВ 3*100кВ | 0.267 | 0.213 | 0.054
|  |  | 10/0,4кВ 3*63кВ | 0.168 | 0.134 | 0.034
| с. Подгорное |  | 10/0,4кВ 4*250кВ | 0.89 | 0.623 | 0.267
|  |  | 10/0,4кВ 2*160кВ | 0.28 | 0.224 | 0.056
|  |  | 10/0,4кВ 3*100кВ | 267 | 0.213 | 0.054
| с. Верхний-Наур |  | 10/0,4кВ 3*400кВ | 1.068 | 0.64 | 0.428
|  |  | 10/0,4кВ 2*250кВ | 0.445 | 0.356 | 0.089
|  |  | 10/0,4кВ 5*160кВ | 0.712 | 0.569 | 0.143
|  |  | 10/0,4кВ 8*100кВ | 712 | 640 | 0.072
|  |  | 10/0,4кВ 3*63кВ | 0.168 | 0.151 | 0.017
| с. Знаменское |  | 6/0,4кВ 1*630кВ | 0.56 | 0.392 | 0.168
|  |  | 6/0,4кВ 1*400кВ | 1.386 | 0.992 | 0.203
|  |  | 6/0,4кВ 2*400кВ | 0.712 | 0.356 | 0.356
|  |  | 6/0,4кВ 15*250кВ | 1.112 | 0.89 | 0.222
|  |  | 6/0,4кВ 7*160кВ | 0.996 | 0.797 | 0.199
|  |  | 6/0,4кВ 10*100кВ | 0.89 | 0.801 | 0.089
|  |  | 6/0,4кВ 7*63кВ | 392 | 0.313 | 0.079
|  |  | 6/0,4кВ 4*40кВ | 0.142 | 0.128 | 0.014
| с. Бено-Юрт |  | 6/0,4кВ 1*600кВ | 0.534 | 0.267 | 0.267
|  |  | 6/0,4кВ 1*180кВ | 0.16 | 0.112 | 0.048
|  |  | 6/0,4кВ 2*160кВ | 0.195 | 0.156 | 0.039
|  |  | 6/0,4кВ 9*100кВ | 0.801 | 0.56 | 0.241
|  |  | 6/0,4кВ 1*63кВ | 0.056 | 0.044 | 0.012
|  |  | 10/0,4кВ 1*400кВ | 0.356 | 0.213 | 0.143
|  |  | 10/0,4кВ 4*250кВ | 0.89 | 0.623 | 0.267
|  |  | 10/0,4кВ 5*160кВ | 1.115 | 0.334 | 0.223
|  |  | 10/0,4кВ 3*100кВ | 0.267 | 0.213 | 0.054
|  |  | 10/0,4кВ 1*63кВ | 0.056 | 0.05 | 0.006
|  |  | 10/0,4кВ 2*25кВ | 0.044 | 0.035 | 0.009
|  |  | 6/0,4Кв 1*160Кв | 0.352 | 0.089 | 0.03
| с. Гвардейское |  | 10/0,4кВ 3*400кВ | 1.068 | 0.64 | 0.428
|  |  | 10/0,4кВ 1*160кВ | 0.153 | 0.94 | 0.003
|  |  | 10/0,4кВ 10*250кВ | 2.225 | 1.557 | 0.668
|  |  | 10/0,4кВ 5*160кВ | 0.712 | 0.569 | 0.143
|  |  | 10/0,4кВ 6*100кВ | 0.534 | 0.427 | 0.107
|  |  | 10/0,4кВ 3*63кВ | 0.168 | 0.151 | 0.017
|  |  | 10/0,4кВ 3*25кВ | 0.066 | 0.053 | 0.013
| с. Калаус |  | 10/0,4кВ 1*400кВ | 0.356 | 0.142 | 0.214
|  |  | 10/0,4кВ 2*160кВ | 0.195 | 0.156 | 0.039
| с. Комарово |  | 10/0,4кВ 2*400кВ | 0.712 | 0.284 | 0.428
|  |  | 10/0,4кВ 1*100кВ | 0.089 | 0.053 | 0.036
| п. Горагорск |  | 10/0,4кВ 2*320кВ | 0.569 | 0.341 | 0.228
|  |  | 10/0,4кВ 2*250кВ | 0.445 | 0.311 | 0.134
|  |  | 10/0,4кВ 1*100кВ | 0.089 | 0.053 | 0.036
| с. Орлиное |  | 6/0,4кВ 1*180кВ | 0.16 | 0.112 | 0.048
| п. Новый Городок |  | 6/0,4кВ 3*400кВ | 1.068 | 0.427 | 0.641
|  |  | 6/0,4кВ 3*400кВ | 0.445 | 0.267 | 0.178
Главный инженер Надтеречного РЭС |  |  |  |  | Куразов А.Х.

## Веденский РЭС
Информация о наличии обьема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ дифференцией по всем уровням напряжения
по Веденским РЭС на конец 1 квартала 2015г.
Муниципальное | Город | район (только для | Наименование | Пропускная | Текущий резерв мощности | Текущий резерв мощности
оброзование | Населенный пункт | городов) | ПС,ТП с указанием классов | способность с учетом | с учетом присоединенных | с учетом присоединенных
|  |  | напряжения, количества и | критерия (n-1) Мвт | потребителей Мвт | потребителей,заключенных
|  |  | мощности трансформаторов |  |  | договоров ТП и поданных
заявок на ТП,Мвт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
п/с Ведено
Веденский | с.Д-Ведено |  | 10/04кВ, 2-400кВА | 0.712 | 0.149 | 0.149
район |  |  | 10/04кВ, 3-250кВА | 667 | 0.166 | 166
|  |  | 10/04кВ, 5-160кВА | 712 | 0,150 | 0.149
|  |  | 10/04кВ, 6-100кВА | 534 | 0.101 | 0.1
|  |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.016 | 0.016
|  | Всего: | 10/04кВ, 17-2823кВА | 2.611 | 582
| с.Ведено |  | 10/04кВ, 1-400кВА | 0.356 | 0.089 | 0.089
|  |  | 10/04кВ, 3-250кВА | 0.667 | 0.166 | 0.165
|  |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.035 | 0.035
|  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.027 | 0.027
|  |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.02 | 0.02
|  | Всего: | 10/04кВ, 9-1670кВА
| с.Харачой |  | 10/04кВ, 1-250кВА | 0.222 | 0.066 | 0.064
|  |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.31 | 0.31
|  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.89 | 0.03 | 0.03
|  | Всего: | 10/04кВ, 3-510кВА
| с.Октябрьское |  | 10/04кВ, 2-250кВА | 0.445 | 0.15 | 0.15
|  |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.035 | 0.035
|  |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.267 | 0.09 | 0.09
|  | Всего: | 10/04кВ, 6-960кВА
| с.Нефтянка |  | 10/04кВ, 2-100кВА | 0.178 | 0.053 | 0.053
| с.Ца-Ведено |  | 10/04кВ, 1-250кВА | 0.272 | 0.66 | 0.66
|  |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.131 | 0.131
|  |  | 10/04кВ, 3-100кВА | 0.125 | 0.122 | 0.122
|  |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.56 | 0.02 | 0.02
|  | Всего: | 10/04кВ, 6-773кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| с.Верхатой |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.031 | 0.031
|  |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.02 | 0.02
|  | Всего: | 10/04кВ, 2-213кВА
| с.Первомайское |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.031 | 0.031
|  |  | 10/04кВ, 2-100кВА | 0.178 | 0.053 | 0.053
|  | Всего: | 10/04кВ, 3-360кВА
| с.Гуни |  | 10/04кВ, 1-250кВА | 0.222 | 0.066 | 0.066
|  |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.031 | 0.031
|  |  | 10/04кВ, 2-40кВА | 0.071 | 0 | 0.071
|  | Всего: | 10/04кВ, 4-490кВА
| с.Агишбатой |  | 10/04кВ, 2-160кВА | 0.445 | 0.156 | 0.152
|  | Всего: | 10/04кВ, 2-320кВА
| с.Меседой |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.044 | 0.044
| с.Эрсеной |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0,060 | 0.06
п/с Махкеты 35/10кВа
Веденский | с.Эшилхатой |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.031 | 0.031
район |  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.029 | 0.029
|  | Всего: | 10/04кВ, 2-260кВА
| с.Элистанжи |  | 10/04кВ, 6-250кВА | 1.355 | 0.534 | 0.053
|  |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.031 | 0.031
|  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.0225 | 0.0225
|  | Всего: | 10/04кВ, 8-1760кВА
| с.Хаттуни |  | 10/04кВ, 1-400кВА | 0.356 | 0.2 | 0.2
|  |  | 10/04кВ, 1-250кВА | 0.22 | 0.066 | 0.066
|  |  | 10/04кВ, 3-160кВА | 0.427 | 0.136 | 0.134
|  |  | 10/04кВ, 2-100кВА | 0.178 | 0.053 | 0.053
|  | Всего: | 10/04кВ, 7-1330кВА
| с.Махкеты |  | 10/04кВ, 1-400кВА | 0.356 | 0.178 | 0.176
|  |  | 10/04кВ, 7-250кВА | 1.557 | 0.467 | 0.465
|  |  | 10/04кВ, 3-160кВА | 0.427 | 0.136 | 0.135
|  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.03 | 0.03
|  | Всего: | 10/04кВ, 12-1730кВА
| Сельментаузен |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.285 | 0.08 | 0.08
|  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.03 | 0.03
|  |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.01 | 0.01
|  | Всего: | 10/04кВ, 4-232кВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| с.Дуц-Хутор |  | 10/04кВ, 2-100кВА | 0.178 | 0.045 | 0.045
| с.Келой |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.016 | 0.016
п/с Центарой
Веденский | с.Дарго |  | 10/04кВ, 5-160кВА | 0.712 | 0.142 | 0.0142
район |  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.017 | 0.017
|  |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.005 | 0.005
|  | Всего: | 10/04кВ, 7-963кВА
| с.Белгатой |  | 10/04кВ, 2-160кВА | 0.184 | 0.11 | 0.11
|  |  | 10/04кВ, 1-100кВА | 0.089 | 0.53 | 0.53
|  | Всего: | 10/04кВ, 3-420кВА
| с.Тезенкала |  | 10/04кВ, 3-63кВА | 0.168 | 0.117 | 0.116
|  |  | 10/04кВ, 1-25кВА | 0.022 | 0.015 | 0.015
|  | Всего: | 10/04кВ, 4-214кВА
| с.Жани-Ведено |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.085 | 0.085
| с.Ср.Курчали |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.028 | 0.028
| с.Н-Курчали |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.028 | 0.028
| с.В-Курчали |  | 10/04кВ, 1-63кВА | 0.056 | 0.028 | 0.028
| с.Ширды-Мохк |  | 10/04кВ, 1-160кВА | 0.142 | 0.12 | 0.12
Начальник Веденских РЭС Ю.С.Цадаев
Гл.инженер РЭС Р.Ш.Арснукаев

## Гудермесский ГРЭС
Информация Гудермесских ГЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения. 08.04.2015
(1 квартал)
|  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
г. Гудермес | г. Гудермес | ПС Гудермес-Город
Ф-2
|  | ПС 110/6/0,4кВ 5*630 | 2.8 | 0.45 | 0.45
|  | ПС 110/6/0,4кВ 7*400 | 2.49 | 0.20 | 0.2
|  | ПС 110/6/0,4кВ 6*250 | 1.34 | 0.19 | 0.19
|  | ПС 110/6/0,4кВ 13*160 | 1.85 | 0.22 | 0.22
|  | ПС 110/6/0,4кВ 9*100 | 0.8 | 0.04 | 0.04
|  | ПС 110/6/0,4кВ 11*63 | 0.62 | 0.12 | 0.12
|  | ПС 110/6/0,4кВ 9*25 | 0.2 | 0.07 | 0.07
Ф-3
|  | ПС 110/6/0,4кВ 2*630 | 1.12 | 0.2 | 0.2
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*400 | 0.35 | 0.12 | 0.12
|  | ПС 110/6/0,4кВ 2*250 | 0.44 | 0.07 | 0.07
|  | ПС 110/6/0,4кВ 3*160 | 0.42 | 0.12 | 0.12
|  | ПС 110/6/0,4кВ 3*100 | 0.26 | 0.02 | 0.02
Ф-4
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*1000 | 0.89 | 0.26 | 0.26
|  | ПС 110/6/0,4кВ 7*630 | 3.92 | 0.59 | 0.59
|  | ПС 110/6/0,4кВ 4*400 | 1.42 | 0.11 | 0.11
|  | ПС 110/6/0,4кВ 2*160 | 0.28 | 0.01 | 0.01
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*100 | 0.08 | 0.02 | 0.02
|  | ПС 110/6/0,4кВ 2*63 | 0.1 | 0.01 | 0.01
|  | ПС 110/6/0,4кВ 4*25 | 0.08 | 0.03 | 0.03
Ф-14
|  | ПС 110/6/0,4кВ 3*630 | 1.68 | 0.3 | 0.3
|  | ПС 110/6/0,4кВ 7*400 | 2.49 | 0.4 | 0.4
|  | ПС 110/6/0,4кВ 8*250 | 1.78 | 0.18 | 0.18
|  | ПС 110/6/0,4кВ 20*160 | 2.85 | 0.37 | 0.37
|  | ПС 110/6/0,4кВ 24*100 | 2.14 | 0.17 | 0.17
|  | ПС 110/6/0,4кВ 2*63 | 0.1 | 0.01 | 0.01
|  | ПС 110/6/0,4кВ 3*40 | 0.1 | 0.02 | 0.02
|  | ПС 110/6/0,4кВ 14*25 | 0.31 | 0.13 | 0.13
Ф-17
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*630 | 0.56 | 0.03 | 0.03
|  | ПС 110/6/0,4кВ 4*400 | 1.42 | 0.11 | 0.11
|  | ПС 110/6/0,4кВ 4*160 | 0.56 | 0.07 | 0.07
|  | ПС 110/6/0,4кВ 6*100 | 0.53 | 0.05 | 0.05
|  | ПС 110/6/0,4кВ 5*25 | 0.1 | 0.04 | 0.04
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*40 | 0.03 | 0.01 | 0.01
Ф-18
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*630 | 0.56 | 0.03 | 0.03
|  | ПС 110/6/0,4кВ 9*400 | 3.2 | 0.38 | 0.38
|  | ПС 110/6/0,4кВ 6*250 | 1.33 | 0.19 | 0.19
|  | ПС 110/6/0,4кВ 8*160 | 1.13 | 0.17 | 0.17
|  | ПС 110/6/0,4кВ 15*100 | 1.33 | 0.07 | 0.07
|  | ПС 110/6/0,4кВ 9*63 | 0.49 | 0.14 | 0.14
|  | ПС 110/6/0,4кВ 7*40 | 0.24 | 0.04 | 0.04
|  | ПС 110/6/0,4кВ 7*25 | 0.15 | 0.06 | 0.06
Ф-22
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*630 | 0.56 | 0.08 | 0.08
|  | ПС 110/6/0,4кВ 4*400 | 1.42 | 0.24 | 0.24
|  | ПС 110/6/0,4кВ 15*250 | 3.33 | 0.17 | 0.17
|  | ПС 110/6/0,4кВ 14*160 | 1.99 | 0.26 | 0.26
|  | ПС 110/6/0,4кВ 18*100 | 1.6 | 0.18 | 0.18
|  | ПС 110/6/0,4кВ 14*63 | 0.78 | 0.07 | 0.07
|  | ПС 110/6/0,4кВ 2*40 | 0.07 | 0.03 | 0.03
|  | ПС 110/6/0,4кВ 4*25 | 0.08 | 0.03 | 0.03
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*10 | 0.08 | 0.02 | 0.02
Ф-24
|  | ПС 110/6/0,4кВ 9*400 | 3.2 | 0.64 | 0.64
|  | ПС 110/6/0,4кВ 4*250 | 0.89 | 0.12 | 0.12
|  | ПС 110/6/0,4кВ 19*160 | 2.71 | 0.51 | 0.51
|  | ПС 110/6/0,4кВ 27*100 | 2.4 | 0.1 | 0.1
|  | ПС 110/6/0,4кВ 7*63 | 0.39 | 0.13 | 0.13
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*40 | 0.03 | 0.01 | 0.01
|  | ПС 110/6/0,4кВ 12*25 | 0.26 | 0.09 | 0.09
|  | ПС 110/6/0,4кВ 1*10 | 0.0089 | 0 | 0
ПС МЕДЗАВОД-ГОРОД
Ф-1
|  | ПС 35/6/0,4кВ 2*1000 | 1.78 | 0.59 | 0.59
|  | ПС 35/6/0,4кВ 1*160 | 0.14 | 0.01 | 0.01
|  | ПС 35/6/0,4кВ 1*25 | 0.01 | 0 | 0
Ф-2
|  | ПС 35/6/0,4кВ 3*630 | 1.68 | 0.2 | 0.2
|  | ПС 35/6/0,4кВ 3*160 | 0.42 | 0.13 | 0.13
|  | ПС 35/6/0,4кВ 2*100 | 0.17 | 0.03 | 0.03
|  | ПС 35/6/0,4кВ 1*63 | 0.05 | 0.01 | 0.01
|  | ПС 35/6/0,4кВ 1*40 | 0.03 | 0 | 0
Ф-5
|  | ПС 35/6/0,4кВ 2*400 | 0.71 | 0.17 | 0.17
|  | ПС 35/6/0,4кВ 1*180 | 0.16 | 0.01 | 0.01
|  | ПС 35/6/0,4кВ 2*160 | 0.38 | 0.03 | 0.03
|  | ПС 35/6/0,4кВ 3*100 | 0.27 | 0.02 | 0.02
|  | ПС 35/6/0,4кВ 1*63 | 0.06 | 0.02 | 0.02
|  | ПС 35/6/0,4кВ 2*25 | 0.04 | 0.02 | 0.02
Инженер по режимам ОДС Гудермесских ГЭС ______________________________ Зайнабдиев А-С.Э
__8 ____Апрель____ 2015г

## Шалинский РЭС
Информация Шалинских РЭС о наличии объема свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и трансформаторным пунктам напряжением ниже 35кВ
с диффенциацией по всем уровням напряжения на 01.04.2015 г.
|  |  | Наименование | Пропускная | Текущий резерв | Текущий резерв
|  |  | ПС,ТП с указанием | способность | мощности с учетом | мощности с учетом
|  |  | классов напряжения | с учетом | присоединенных | присоединенных
Муниципальное | Город / | район / | количества и | критерия | потребителей, МВт | потребителей,
образование | населенный пункт | только для | мощности | (n-1) МВт |  | заключенных договоров
|  | городов | трансформаторов |  |  | ТП и поданных
заявок на ТП, МВт
Шалинский | г.Шали
муниципальный |  |  | 10/0,4 кВ 3*630 кВА | 1.68 | 0.67 | 0.55
район |  |  | 10/0,4 кВ 8*400 кВА | 2.84 | 0.85 | 0.71
|  |  | 10/0,4 кВ 27*250 кВА | 6 | 1.44 | 1.15
|  |  | 10/0,4 кВ 57*160 кВА | 8.11 | 2.41 | 1.9
|  |  | 10/0,4 кВ 35*100 кВА | 3.11 | 1.02 | 0.83
с.Автуры
|  |  | 10/0,4 кВ 7*400 кВА | 2.49 | 0.74 | 0.57
|  |  | 10/0,4 кВ 15*250 кВА | 3.33 | 1.14 | 1.07
|  |  | 10/0,4 кВ 18*160 кВА | 0.12 | 0.03 | 0.02
|  |  | 10/0,4 кВ 16*100 кВА | 1.42 | 0.55 | 0.43
с.Герменчук
|  |  | 10/0,4 кВ 7*400 кВА | 2.49 | 0.75 | 0.59
|  |  | 10/0,4 кВ 5*250 кВА | 1.11 | 0.34 | 0.3
|  |  | 10/0,4 кВ 9*160 кВА | 1.28 | 0.37 | 0.26
|  |  | 10/0,4 кВ 11*100 кВА | 0.97 | 0.3 | 0.26
с.Мескер-Юрт
|  |  | 6/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.71 | 0.21 | 0.17
|  |  | 6/0,4 кВ 11*250 кВА | 2.44 | 0.68 | 0.53
|  |  | 6/0,4 кВ 11*160 кВА | 1.56 | 0.54 | 0.46
|  |  | 6/0,4 кВ 11*100 кВА | 0.97 | 0.29 | 0.23
с.Сержень-Юрт
|  |  | 10/0,4 кВ 1*630 кВА | 0.56 | 0.18 | 0.15
|  |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.35 | 0.14 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 4*250 кВА | 0.89 | 0.26 | 0.23
|  |  | 10/0,4 кВ 9*160 кВА | 1.28 | 0.51 | 0.42
|  |  | 10/0,4 кВ 6*100 кВА | 0.53 | 0.19 | 0.16
с.Белгатой
|  |  | 6/0,4 кВ 3*400 кВА | 1.06 | 0.4 | 0.33
|  |  | 6/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.66 | 0.26 | 0.21
|  |  | 6/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.42 | 0.11 | 0.09
|  |  | 6/0,4 кВ 5*100 кВА | 0.44 | 0.15 | 0.13
с.Дуба-Юрт
|  |  | 10/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.66 | 0.25 | 0.2
|  |  | 10/0,4 кВ 11*160 кВА | 1.56 | 0.6 | 0.46
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.17 | 0.08 | 0.07
с.Новые-Атаги
|  |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.35 | 0.14 | 0.11
|  |  | 10/0,4 кВ 11*250 кВА | 2.44 | 0.85 | 0.73
|  |  | 10/0,4 кВ 18*160 кВА | 2.56 | 0.94 | 0.76
|  |  | 10/0,4 кВ 6*100 кВА | 0.53 | 0.21 | 0.18
с.Чири-Юрт
|  |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.35 | 0.13 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.22 | 0.08 | 0.07
|  |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.42 | 0.16 | 0.13
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.17 | 0.06 | 0.05
с.Агишты
|  |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.22 | 0.08 | 0.06
|  |  | 10/0,4 кВ 1*160 кВА | 0.14 | 0.05 | 0.04
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.17 | 0.06 | 0.05
Начальник Шалинских РЭС А.А.Шахидов

## Ачхой-Мартановского РЭС
Информация Ачхой-Мартановских РЭС о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ
с дифференциацией по всем уровням напряжения за __1___ квартал ___2015 г___
Муниципальное образование | Город / Населённый пункт | Район (только для городов) | Наименование ПС, ТП с указанием классов напряжения, количества и мощности трансформаторов | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, МВт
Ачхой-Мартановский | с Ачхой-Мартан |  | 10/0,4кВ 1*630 кВА | 0.56 | 0.29 | 0.27
Муниципальный р-он |  |  | 10/0,4кВ 3*400 кВА | 0.53 | 0.9 | 0.68
|  |  | 10/0,4кВ 1*315 кВА | 0.28 | 0.15 | 0.14
|  |  | 10/0,4 кВ 14*250 кВА | 3.08 | 1.63 | 1.12
|  |  | 10/0,4 кВ 18*160 кВА | 2.56 | 1.04 | 1.04
|  |  | 10/0,4 кВ 28*100 кВА | 2.49 | 1.23 | 1.23
|  |  | 10/0,4 кВ 5*63 кВА | 0.28 | 0.12 | 0.12
| с Катар-Юрт |  | 10/0,4 кВ 1*1000 кВА | 0.89 | 0.45 | 0.45
|  |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.712 | 0.143 | 0.108
|  |  | 10/0,4 кВ 5*250 кВА | 1.115 | 0.335 | 0.224
|  |  | 10/0,4 кВ 13*160 кВА | 1.85 | 0.76 | 0.76
|  |  | 10/0,4 кВ 16*100 кВА | 1.42 | 0.7 | 0.7
|  |  | 10/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.112 | 0.05 | 0.05
| с Валерик |  | 10/0,4кВ 1*630 кВА | 0.56 | 0.29 | 0.29
|  |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.108 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 8*250 кВА | 1.76 | 0.65 | 0.57
|  |  | 10/0,4 кВ 12*160 кВА | 1.7 | 0.69 | 0.69
|  |  | 10/0,4 кВ 15*100 кВА | 1.34 | 0.68 | 0.68
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.018 | 0.018
| с Шаами-Юрт |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.143 | 0.137
|  |  | 10/0,4 кВ 2*250 кВА | 0.445 | 0.179 | 0.165
|  |  | 10/0,4 кВ 3*160 кВА | 0.43 | 0.18 | 0.18
|  |  | 10/0,4 кВ 9*100 кВА | 0.8 | 0.5 | 0.5
|  |  | 10/0,4 кВ 3*63 кВА | 0.17 | 0.05 | 0.05
| с Хамби-Ирзи |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.22 | 0.09 | 0.09
|  |  | 10/0,4 кВ 4*160 кВА | 0.57 | 0.267 | 0.26
|  |  | 10/0,4 кВ 11*100 кВА | 0.98 | 0.49 | 0.49
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.018 | 0.018
| с Закан-Юрт |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.143 | 0.137
|  |  | 10/0,4 кВ 7*250кВА | 1.54 | 0.64 | 0.57
|  |  | 10/0,4 кВ 10*160 кВА | 1.42 | 0.57 | 0.5
|  |  | 10/0,4 кВ 7*100 кВА | 0.623 | 0.25 | 0.25
|  |  | 10/0,4 кВ 3*63 кВА | 0.17 | 0.05 | 0.05
| с Самашки |  | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 0.712 | 0 | 0.107
|  |  | 10/0,4 кВ 3*250 кВА | 0.675 | 0.143 | 0.23
|  |  | 10/0,4 кВ 10*160 кВА | 1.42 | 0.58 | 0.58
|  |  | 10/0,4 кВ 12*100 кВА | 1.07 | 0.54 | 0.54
| с Новый-Шарой |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.22 | 0.09 | 0.09
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.18 | 0.054 | 0.054
|  |  | 10/0,4 кВ 2*63 кВА | 0.112 | 0.04 | 0.04
| с Давыденко |  | 10/0,4 кВ 1*400 кВА | 0.356 | 0.107 | 0.1
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2848 | 0.099 | 0.09
|  |  | 10/0,4 кВ 2*100 кВА | 0.178 | 0.054 | 0.049
| с Бамут |  | 10/0,4 кВ 1*250 кВА | 0.22 | 0.11 | 0.09
|  |  | 10/0,4 кВ 2*160 кВА | 0.2848 | 0.2 | 0.2
|  |  | 10/0,4 кВ 3*100 кВА | 0.27 | 0.14 | 0.14
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.017 | 0.017
| с Янди |  | 10/0,4 кВ 6*160 кВА | 0.854 | 0.299 | 0.252
|  |  | 10/0,4 кВ 1*63 кВА | 0.056 | 0.018 | 0.018
| ст.Ачхой |  | 10/0,4 кВ 1*100 кВА | 0.089 | 0.045 | 0.045
гл инженер АРЭС _____________________ А.И. Эльжаев