## 11б_16
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше на ____ г.
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС Нальчик - 110 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 25.9335 | 19.3145
2 | ПС СКЭП | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 50 | 13.277 | 9.487
3 | ПС Телемеханика-1 | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 65 | 14.3905 | 12.6405
4 | ПС Искож | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 7.9305 | 7.9305
5 | ПС Долинск | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/10/6 | 75 | 26.1375 | 20.1235
6 | ПС Дубки | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 32 | 6.885 | 6.859
7 | ПС Птицефабрика | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/6 | 16.3 | 1.5172 | 0.89925
8 | ПС Чегем-2 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/35/10 | 32 | 3.3235 | 2.8775
9 | ПС Водозабор | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.97325 | 0.67325
10 | ПС Баксан-110 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/35/10 | 32 | 3.7315 | -0.2615
11 | ПС Кызбурун | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 20 | 3.7145 | 2.4955
12 | ПС Гунделен | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.2458 | 4.0727
13 | ПС Плотина | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 110/10 | 6.3 | 5.1383 | 5.1093
14 | ПС Малка | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 35 | -0.986 | -4.856
15 | ПС Залукокоаже | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/10 | 16.3 | 3.4638 | -0.95125
16 | ПС Каменномостская | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 110/35/10 | 12.6 | 4.7728 | 4.6538
17 | ПС Нарткала | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/6 | 16.3 | 0.82025 | -0.72375
18 | ПС Кахун | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 1.1518 | 0.63375
19 | ПС Герменчик | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 6.3 | 3.0728 | 2.8188
20 | ПС Заводская | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 32 | 11.798 | 11.642
21 | ПС Псыгансу | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 110/10 | 12.6 | 4.3902 | 4.3643
22 | ПС Ст.Лескен | КБ филиал | КБР | Лескенский р-н | 110/35/10 | 20 | 5.185 | 4.523
23 | ПС Кашхатау | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 26 | 13.6765 | 13.6545
24 | ПС Аушигер | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 110/35/10 | 10 | 6.5705 | 5.6795
25 | ПС Прохладная-1 | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/35/10 | 32 | 0.306 | 0.306
26 | ПС Екатериноградская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 110/10 | 2.5 | 1.3217 | 1.3217
27 | ПС Майская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/35/10 | 26 | 1.207 | 0.235
28 | ПС Котляревская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 110/10 | 10 | 8.126 | 5.052
29 | ПС Терек-2 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 26 | 3.196 | 3.113
30 | ПС В. Акбаш | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 110/35/10 | 6.3 | 5.0617 | 5.0617
31 | ПС ЦРУ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 12.6 | 3.4467 | 3.0097
32 | ПС Адыл-Су | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/10 | 16.3 | 3.5573 | 2.1812
33 | ПС Соцгородок | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/35/6 | 16 | 13.056 | 13.056
34 | ПС Нейтрино | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 8.1 | 4.4073 | 4.4062
35 | ПС РМЗ | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 110/6 | 10 | 5.5122 | 5.5122
36 | ПС Чегем-1 | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 10.3 | 2.1378 | 1.6948
37 | ПС Лечинкай | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/6 | 4 | 2.431 | 2.232
38 | ПС Н.Чегем | КБ филиал | КБР | Чегемский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.9423 | 1.9152
39 | ПС Баксан-35 | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.85425 | -0.60075
40 | ПС Куркужин | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 8 | 1.173 | 1.131
41 | ПС Кр.Константиновка | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 5 | 4.1735 | 4.1525
42 | ПС Баксаненок | КБ филиал | КБР | Баксанский р-н | 35/10 | 4 | 2.125 | 2.125
43 | ПС Залукодес | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.8378 | 3.6208
44 | ПС Сармаково | КБ филиал | КБР | Зольский р-н | 35/10 | 10.3 | 2.2865 | 2.1715
45 | ПС Аргудан | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.5075 | 2.4405
46 | ПС Ст.Урух | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 4 | 2.652 | 2.521
47 | ПС Лескен-1 | КБ филиал | КБР | Урванский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.1547 | 2.0897
48 | ПС Советская | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 2.414 | 2.22
49 | ПС ЦСБ | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 3.57 | 3.568
50 | ПС Кара-Су | КБ филиал | КБР | Черекский р-н | 35/10 | 4 | 1.258 | 1.258
51 | ПС Н-Полтавская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.751 | -0.367
52 | ПС Саратовская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.3515 | 1.1445
53 | ПС Солдатская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 8 | 1.122 | 1.099
54 | ПС Пролетарская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.5343 | 1.4123
55 | ПС Прималкинская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 10.3 | 2.856 | 2.465
56 | ПС Заречная | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 4 | 3.1195 | 3.1195
57 | ПС Дальняя | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.309 | -1.891
58 | ПС Малакановская | КБ филиал | КБР | Прохладненский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.3515 | 1.3515
59 | ПС Н-Ивановская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 5 | 3.7485 | 3.6795
60 | ПС Красная Нива | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.8318 | 1.8318
61 | ПС Александровская | КБ филиал | КБР | Майский р-н | 35/10 | 9.5 | 1.955 | 1.955
62 | ПС Терек-1 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 1.581 | 1.427
63 | ПС ЗАИ | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.0758 | 4.0758
64 | ПС Акбаш-35 | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.2385 | 3.2385
65 | ПС В-Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.1875 | 3.1875
66 | ПС Н.Курп | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 3.4595 | 3.4345
67 | ПС Пенькозавод | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 2.5 | 1.6872 | 1.6322
68 | ПС Терекская | КБ филиал | КБР | Терский р-н | 35/10 | 4 | 2.652 | 2.652
69 | ПС Терскол | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 12.6 | 4.2628 | 3.2267
70 | ПС Чегет | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 4.3 | 1.36 | 1.36
71 | ПС Джайлык | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/10 | 1 | 0.7565 | 0.7365
72 | ПС Чалмас | КБ филиал | КБР | Эльбрусский р-н | 35/0.4 | 1.6 | 0.799 | 0.799
73 | ПС Юго-восточная | КБ филиал | КБР | г.Нальчик | 110/35/10 | 50 | 22.31 | 22.31
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации
2 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей
3 - в графе 9 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение