## 1
Перечень объектов электросетевого хозяйства, выявленных на территории Карачаево-Черкесской Республики
18
Субъект РФ | Наименование ДЗО (в т.ч. филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК) | Наименование бесхозяйного электросетевого объекта | Местоположение бесхозяйного электросетевого объекта | Имеется технологическая связь бесхозяйного электросетевого объекта с сетями филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК | Бесхозяйный электросетевой объект обслуживается персоналом филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК | Предварительный расчет количества у.е., приходящихся на бесхозяйный электросетевой объект | Трансформаторная мощность, всего | Протяженность линий электропередачи, всего
|  |  | район, населенный пункт и т.д. | да/нет | да/нет | у.е. | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ЗТП-1/427 | Ногайский р-он,а.Эркен-Халк, ул.Ахлова | да | нет | н/д | 0.25 | -
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-14/801 0,6 км | Ногайский р-он,а.Икон-Халк, ул.Новая | да | нет | н/д | - | 0.6
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-12/801 0,25 км | Ногайский р-он,а.Икон-Халк, ул.Сеитова | да | нет | н/д | - | 0.25
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ЗТП-7/409 РАЙПО | Адыге-Хабльский р-он а.Адыге-Хабльул.Набережная | да | нет | н/д | 0.25 | -
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КТП-9/421 Д/САД | Адыге-Хабльский р-он а.Вако-Жиле ул.Комсомольская | да | нет | н/д | 0.25 | -
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ВЛ-10кВ Ф-487 1,6 км | Карачаевское городское поселение п Эльбрусский ул.Горняцкая | да | нет | н/д | - | 1.6
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП 2/487 2,4 км | Карачаевское городское поселение п Эльбрусский ул.Горняцкая | да | нет | н/д | - | 2.4
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП 1/487 2,6 км | Карачаевское городское поселение п Эльбрусский ул.Горняцкая | да | нет | н/д | - | 2.6
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КТП 2/487 400 кВА | Карачаевское городское поселение п Эльбрусский ул.Горняцкая | да | нет | н/д | 0.4 | -
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КТП 1/487 400 кВА | Карачаевское городское поселение п Эльбрусский ул.Горняцкая | да | нет | н/д | 0.4 | -
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КЛ-0,4 кВ от ЗТП-11/469 -0,61 км | г Теберда | да | нет | н/д | - | 0.61
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КЛ-0,4 кВ от ЗТП-15/469- 0,69 км | г Теберда | да | нет | н/д | - | 0.69
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КЛ-0,4 кВ от ЗТП-9/469- 0,7 км | г Теберда | да | нет | н/д | - | 0.7
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КЛ-0,4 кВ от ЗТП-19/469- 0,4 км | г Теберда | да | нет | н/д | - | 0.4
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КЛ-0,4 кВ от ЗТП-19/720- 0,5 км | г Теберда | да | нет | н/д | - | 0.5
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | КЛ-0,4 кВ от ЗТП-4/яч 4,28 - 2,5 км | п.Домбай | да | нет | н/д | - | 2.5
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ЗТПП-201/501 250кВа | а.Хабез ул. У.Хабекова (центр) | да | нет | н/д | 0.25 | -
Карачаево-Черкесская Республика | ф-л "Карачаево-Черкесскэнерго" | ТП-91/533 160кВа | а. Зеюко ул. У.Хабекова (центр) | да | нет | н/д | 0.1 | -