## 1
Перечень объектов электросетевого хозяйства, выявленных на территории Ставропольского края
79
Субъект РФ | Наименование ДЗО (в т.ч. филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК) | Наименование бесхозяйного электросетевого объекта | Местоположение бесхозяйного электросетевого объекта | Имеется технологическая связь бесхозяйного электросетевого объекта с сетями филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК | Бесхозяйный электросетевой объект обслуживается персоналом филиала ФСК ЕЭС/МРСК и ДЗО МРСК | Предварительный расчет количества у.е., приходящихся на бесхозяйный электросетевой объект | Трансформаторная мощность, всего | Протяженность линий электропередачи, всего
|  |  | район, населенный пункт и т.д. | да/нет | да/нет | у.е. | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-3/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 530 кв | да | да | 2.3 | 0.16
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-3/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 530 кв | да | да | 0.75 |  | 0.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-3/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 530 кв | да | да | 0.75 |  | 0.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС Южная отп.№6 | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 0.176 |  | 0.16
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС Южная отп.№9 | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 1.782 |  | 1.62
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-33/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 2.3 | 0.04
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-33/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 0.6 |  | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-20/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 2.3 | 0.1
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-20/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 0.75 |  | 0.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-20/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 0.45 |  | 0.3
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-28/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 2.3 | 0.025
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-28/177 ПС Южная | г.Ставрополь, 531 кв | да | да | 0.15 |  | 0.1
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-34/180 ПС "Южная" | г.Ставрополь,ул. Пирогова103 | да | да | 2.3 | 0.063
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-34/180 ПС "Южная" | г.Ставрополь,ул. Пирогова103 | да | да | 0.3 |  | 0.2
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-6/835 | Апанасенковский район, с.Манычское | да | да | 0.005 |  | 0.03
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от КТП-13/837 | Апанасенковский район, с.Манычское | да | да | 0.1875 |  | 1.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от КТП-5/912 | Апанасенковский район, с.Б.Копани | да | да | 0.096 |  | 0.64
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ЗТП-6/864 | Апанасенковский район, с.Вознесеновское | да | да | 2.3 | 0.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ЗТП-2/873 | Апанасенковский район, с.Воздвиженское | да | да | 6 | 2*0,25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | СКТП-13/899 | Апанасенковский район, с.Дербетовское | да | да | 2.3 | 0.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от МТП-2/434 | Благодарненский район, с.Александрия, ул.Пролетарская | да | да | 0.296 |  | 1.975
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | РП Спасское | Благодарненский район, с.Спасское | да | да | 15.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 от МТП-5/461 | Благодарненский район, с.Бурлацкое, ул.60 лет Октября | да | да | 0.207 |  | 1.38
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-13/702 | Туркменский район, 10 км на север от с.Летняя Ставка | да | да | 2.3 | 0.025
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП-13/702 | Туркменский район, 10 км на север от с.Летняя Ставка | да | да | 0.032 |  | 0.21
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от МТП-7/271 | Ипатовский район, х.Водный | да | да | 0.39 |  | 1.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-7/271 | Ипатовский район, х.Водный | да | да | 0.348 |  | 1.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-736/108 | Предгорный район, ст.Суворовская | да. | да | 2.3 | 0.16
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-375/173 | Предгорный район, п.Подкумок | да. | да | 2.3 | 0.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП-375/173 Ф-1 | Предгорный район, п.Подкумок | да. | да | 1.2 |  | 0.8
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП-375/173 Ф-2 | Предгорный район, п.Подкумок | да. | да | 0.53 |  | 0.35
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от ТП-307/189 Ф-5 | Предгорный район, п.Нежинский | да. | да | 3 |  | 2
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КЛ-10 кВ Ф-180 ПС Водораздел | Андроповский район, с.Водораздел | да. | да | 0.75 |  | 0.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-9/219 | Минераловодский район, с.Ульяновка, ул.Элеваторная | да. | да | 2.3 | 0.04
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП-9/219 | Минераловодский район, с.Ульяновка, ул.Элеваторная | да. | да | 0.45 |  | 0.3
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП-9/397 | Минераловодский район, п.Капельница | да. | да | 0.9 |  | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7/389 | Минераловодский район, с.Ульяновка, х.Новогодний | да. | да | 0.6 |  | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТПн-54/109 ПС "Центральная" | г.Ставрополь, СНТ Механизатор | да. | да | 2.3 | 0.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от КТПн-54/109 ПС "Центральная" | г.Ставрополь, СНТ Механизатор | да. | да | 3 |  | 0.7
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТПн-54/109 ПС "Центральная" | г.Ставрополь, СНТ Механизатор | да. | да | 1.125 |  | 0.65
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-42/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Доваторцев | да. | да | 0.225 | 0.025
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-42/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Доваторцев | да. | да | 0.36 |  | 0.05
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ЗТП-2/248 ПС "Заводская" | г. Ставрополь, ул. Юго-Восточная | да. | да | 2.3 | 0.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП-2/248 ПС "Заводская" | г. Ставрополь, ул. Юго-Восточная | да. | да | 1.08 |  | 0.75
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-2/248 ПС "Заводская" | г. Ставрополь, ул. Юго-Восточная | да. | да | 0.525 |  | 0.15
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | Участок ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС "Южная" оп. 20/1-20/6 | г.Ставрополь, ул. Солнечная, 531 кв | да. | да | 0.525 |  | 0.2
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-17/177 ПС "Южная" | г.Ставрополь, ул. Творческая, 531 кв | да. | да | 0.675 | 0.16
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-17/177 ПС "Южная" | г.Ставрополь, бульв. Архитекторов 531 кв | да. | да | 2.3 |  | 0.72
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-17/177 ПС "Южная" | г.Ставрополь, ул. Солнечная, 531 кв | да. | да | 0.15 |  | 0.35
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-17/177 ПС "Южная" | г.Ставрополь, ул. Творческая, бульв. Архитекторов 531 кв | да. | да | 0.15 |  | 0.35
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-17/177 ПС "Южная" | г.Ставрополь, ул. Творческая, 531 кв | да. | да | 2.3 |  | 0.45
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-32/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Доваторцев | да. | да | 1.8 | 0.16
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-32/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Доваторцев | да. | да | 0.81 |  | 0.12
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-32/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Доваторцев | да. | да | 2.25 |  | 0.12
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-26/180 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Савченко | да. | да | 2.3 | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-26/180 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Савченко, ул. Перспективная | да. | да | 1.8 |  | 1.2
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-26/180 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Савченко, ул. Зеленодольская, ул. Салова | да. | да | 0.81 |  | 0.54
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-26/180 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Рогожникова, ул. Андреевская | да. | да | 2.25 |  | 1.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-16/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, на углу ул. Живописная, пер. Симметричный | да. | да | 2.3 | 0.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-16/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, пер. Симметричный, ул. Зодчих | да. | да | 0.48 |  | 0.32
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛИ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-16/177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Живописная. | да. | да | 0.6 |  | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-10 кВ Ф-177 ПС "Южная" | г. Ставрополь, ул. Живописная | да. | да | 0.5 |  | 0.44
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ЗТП-11/117 ПС "Родниковская" | Кочубеевский район, х. Усть-Невинский | да | да | 3 | 0.32
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | СКТП-26/124 ПС"Стародворцовская" | Кочубеевский район, с. Дворцовское | да | да | 2.3 | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | СКТП-8/277 ПС"Надзорное" | Кочубеевский район, с. Надзорное | да | да | 2.3 | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-8/277 ПС "Надзорное" | Кочубеевский район, с. Надзорное | да | да | 0.225 |  | 0.15
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-8/277 ПС "Надзорное" | Кочубеевский район, с. Надзорное | да | да | 0.45 |  | 0.3
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | СКТП-15/228 ПС"Вревская" | Кочубеевский район, с. Цветное | да | да | 2.3 | 0.16
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | СКТП-16/228 ПС"Вревская" | Кочубеевский район, с. Цветное | да | да | 2.3 | 0.4
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | КТП-14/137 ПС"Воронежская" | Кочубеевский район, с. Новая Деревня | да | да | 2.3 | 0.16
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | СКТП-15/187 ПС"Новая Деревня" | Кочубеевский район, х. Дегтяревский | да | да | 2.3 | 0.25
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ТП-10/0,4кВ 9/331 | г.Железноводск, пос.Иноземцево (МРЭС) | да | да | 2.3 | 0.1
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4кВ от ТП-9/331 | г.Железноводск, пос.Иноземцево (МРЭС) | да | да | 4.46 |  | 2.97
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ТП-6/0,4кВ 23/618 | Минераловодский городской округ, ДНТ "Нива" | да | да |  | 0.25 | -
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4кВ от ТП-23/618 | Минераловодский городской округ, ДНТ "Нива" | да | да |  | - | 1.5
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ТП-6/0,4кВ 27/618 | Минераловодский городской округ, ДНТ "Нива" | да | да |  | 0.4 | -
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4кВ от ТП-27/618 | Минераловодский городской округ, ДНТ "Нива" | да | да |  | - | 3
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ТП-6/0,4кВ 22/618 | Минераловодский городской округ, ДНТ "Нива" | да | да |  | 0.25 | -
Cтавропольский край | ф-л "Ставропольэнерго" | ВЛ-0,4кВ от ТП-22/618 | Минераловодский городской округ, ДНТ "Нива" | да | да |  | - | 1.5