# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «Россети Северный Кавказ»

# ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** лицо, перераспределяющее максимальную мощность, и лицо, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность (далее – заявитель).

# РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

# УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

Наличие соглашения между лицом, имеющим на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств, снижающим объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в пределах действия соответствующего центра питания1.

Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств, следующими лицами:

1. юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности;
2. лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения;
3. физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно; г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети;

1 При осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату за технологическое присоединение не в полном объеме. Потребители электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения.

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети посредством перераспределения мощности.

# ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

30 дней в случае отсутствия необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не может превышать:

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по технологическому присоединению выполняются сетевой организацией в следующие сроки:

6 месяцев - если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности

1. год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт;
2. года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт . .

По инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| **1** | Уведомление ПАО | Заключенное | **1.1** Лица, заключившие | Письменная | Не ограничено | Пункт 34 Правил |
|  | «Россети Северный Кавказ» о | соглашение между | соглашение о |  |  | технологического |
|  | перераспределении | заинтересованными | перераспределении |  |  | присоединения2. |
|  | мощности | лицами о | мощности, направляют в |  |  |  |
|  |  | перераспределении | ПАО «Россети Северный Кавказ» |  |  |  |
|  |  | максимальной | уведомление о |  |  |  |
|  |  | мощности | перераспределении, в |  |  |  |
|  |  |  | котором указываются |  |  |  |
|  |  |  | наименования и реквизиты |  |  |  |
|  |  |  | сторон соглашения о |  |  |  |
|  |  |  | перераспределении |  |  |  |
|  |  |  | мощности, центр питания, к |  |  |  |
|  |  |  | которому осуществлено |  |  |  |
|  |  |  | технологическое |  |  |  |
|  |  |  | присоединение |  |  |  |
|  |  |  | энергопринимающих |  |  |  |
|  |  |  | устройств лица, |  |  |  |
|  |  |  | намеревающегося |  |  |  |
|  |  |  | перераспределить свою |  |  |  |
|  |  |  | максимальную мощность, |  |  |  |
|  |  |  | местонахождение этих |  |  |  |
|  |  |  | устройств (электрических |  |  |  |
|  |  |  | сетей) и объем |  |  |  |
|  |  |  | перераспределяемой |  |  |  |
|  |  |  | мощности. К уведомлению о |  |  |  |
|  |  |  | перераспределении |  |  |  |
|  |  |  | прилагаются: |  |  |  |
|  |  |  | копии технических условий, |  |  |  |

2 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | выданных лицу, |  |  |  |
| максимальная мощность |
| энергопринимающих |
| устройств которого |
| перераспределяется; |
| копия акта об осуществлении |
| технологического |
| присоединения; |
| заявка на технологическое |
| присоединение |
| энергопринимающих |
| устройств лица, в пользу |
| которого предполагается |
| перераспределить избыток |
| максимальной мощности; |
| заверенная копия |
| заключенного соглашения о |
| перераспределении |
| мощности |
| Технические | **1.2** Направление ПАО | В течение 5 |
| условия, которые | «Россети Северный Кавказ» копии | рабочих дней со |
| ПАО «Россети Северный Кавказ» | уведомления о | дня получения |
| должна выдать лицу, | перераспределении, а также | уведомления о |
| в пользу которого | копии приложенных к нему | перераспределе |
| предполагается | документов субъекту | нии |
| перераспределить | оперативно-диспетчерского |  |
| максимальную | управления |  |
| мощность, в |  |  |
| соответствии с |  |  |
| настоящими |  |  |
| Правилами подлежат |  |  |
| согласованию с |  |  |
| субъектом |  |  |
| оперативно- |  |  |
| диспетчерского |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | управления. Технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с настоящими Правилами были согласованы с субъектом оперативно- диспетчерского управления. |  |  |  |  |
| **2** | Заключение с заявителем договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и исполнение указанного договора | Соглашение между заинтересованными лицами о перераспределении максимальной мощности и уведомление соответствуют требованиям Правил  технологического присоединения | **2.1** Выполняются этапы, предусмотренные паспортами услуг по ТП(в зависимости от категории заявителя и характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств), с учетом условий, содержащихся в настоящем паспорте |  | Пункт 37 Правил технологического присоединения |
| **3** | Действия по уменьшению максимальной мощности | Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, максимальная  мощность | **3.1** ПАО «Россети Северный Кавказ» обязана направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого  перераспределяется по | не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в  пользу которого | Пункт 38 Правил технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | энергопринимающих | соглашению о |  | перераспределя |  |
| устройств которого | перераспределении | ется |
| перераспределяется, | мощности, информацию об | максимальная |
| обязано осуществить | изменениях, внесенных в | мощность по |
| необходимые | ранее выданные ему | соглашению о |
| действия по | технические условия | перераспределе |
| уменьшению |  | нии мощности |
| максимальной |  |  |
| мощности своих |  |  |
| энергопринимающих |  |  |
| устройств |  |  |
| **4** | Осуществление | Наличие | **4.1** Комплекс технических и |  | В соответствии | Пункт 7 Правил |
|  | ПАО «Россети Северный Кавказ» | подписанных ПАО | организационных | с условиями | технологического |
|  | фактического | «Россети Северный Кавказ» и | мероприятий, | договора | присоединения |
|  | присоединения | заявителем акта о | обеспечивающих физическое |  |  |
|  | объектов заявителя к | выполнении | соединение (контакт) |  |  |
|  | электрическим сетям | технических условий | объектов электросетевого |  |  |
|  | и фактического | и акта допуска | хозяйства ПАО «Россети |  |  |
|  | приема (подачи) | прибора учета к | Северный Кавказ», в которую была подана |  |  |
|  | напряжения и | эксплуатации | заявка, и объектов |  |  |
|  | мощности3 |  | электроэнергетики |  |  |
|  |  |  | (энергопринимающих |  |  |
|  |  |  | устройств) заявителя без |  |  |
|  |  |  | осуществления фактической |  |  |
|  |  |  | подачи (приема) напряжения |  |  |
|  |  |  | и мощности на объекты |  |  |
|  |  |  | заявителя (фиксация |  |  |
|  |  |  | коммутационного аппарата в |  |  |
|  |  |  | положении "отключено"). |  |  |
|  |  |  | Фактический прием (подача) |  |  |

3 До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в  положении "включено") |  |  |  |
| **5** | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Выполнение пункта 7 Правил технологического присоединения | **5.1.** Оформление ПАО  «Россети Северный Кавказ» и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления ПАО «Россети Северный Кавказ»  фактического присоединения объектов электроэнергет ики (энергопринима ющих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и  мощности | Пункты 7,19 Правил технологического присоединения |
| Подписанный ПАО  «Россети Северный Кавказ» и заявителем акт об осуществлении технологического присоединения | **5.2.** Направление ПАО  «Россети Северный Кавказ» подписанного с заявителем акта в энергосбытовую организацию | В течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и ПАО «Россети Северный Кавказ» акта об  осуществлении | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  |  |  | технологическо го  присоединения |  |
|  |  |  | **5.2.1.**Направление ПАО | в письменном | не позднее 3 | Пункт 19 (1) Правил |
| «Россети Северный Кавказ» информации | или электронном | рабочих дней со | технологического |
| о дате фактического приема | виде | дня | присоединения |
| (подачи) напряжения и |  | фактического |  |
| мощности на объекты |  | приема |  |
| заявителя в адрес субъекта |  | (подачи) |  |
| розничного рынка, с |  | напряжения и |  |
| которым заявителем |  | мощности на |  |
| заключен договор |  | объекты |  |
| энергоснабжения (купли- |  | заявителя |  |
| продажи (поставки) |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |
| (мощности) в отношении |  |  |  |
| энергопринимающих |  |  |  |
| устройств, технологическое |  |  |  |
| присоединение которых |  |  |  |
| осуществляется, либо в |  |  |  |
| случае отсутствия |  |  |  |
| информации у ПАО «Россети |  |  |  |
| Северный Кавказ» о заключении такого |  |  |  |
| договора на дату |  |  |  |
| направления - в адрес |  |  |  |
| субъекта розничного рынка, |  |  |  |
| указанного в заявке, с |  |  |  |
| которым заявитель |  |  |  |
| намеревается заключить |  |  |  |
| договор энергоснабжения |  |  |  |
| (купли-продажи (поставки) |  |  |  |
| электрической энергии |  |  |  |
| (мощности). |  |  |  |

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:

Номер Контакт-центра ПАО «Россети Северный Кавказ» [**8-800-220-0-220**](tel:88002200220)**.**

С перечнем адресов всех офисов обслуживания Вы можете ознакомиться здесь: <https://www.rossetisk.ru/customer/technical_connection/rekvizity/?&tab=contacts-2>

Также Вы можете воспользоваться интерактивными сервисами на официальном сайте ПАО «Россети Северный Кавказ» [**www.rossetisk.ru**](http://www.rossetisk.ru)**.**